SPŠE K. Adlera 5 Bratislava

ELEKTROTECHNICKÉ MERANIA

Teoretická časť 3. alebo 4. ročník

IS

Vypracovala: Ing. Soňa Labajová

Školský rok: 2011/2012             Meno a priezvisko :

OBSAH:

- ÚVOD  ........................................................................................................................ 4

  - Význam a účel merania  ........................................................................................ 4

  - Zákonné meracie jednotky  ................................................................................... 4

- ELEKTRICKÉ MERACIE PRÍSTROJE ............................................................. 5

2.1 Základné pojmy  .................................................................................................... 5

2.2 Chyby a presnosť merania ...................................................................................10

2.3 Regulácia napätia a prúdu  ...................................................................................12

2.3.1 Regulačný rezistor .......................................................................................12

2.3.2 Regulácia prúdu  ..........................................................................................12

2.3.3 Regulácia napätia  ........................................................................................13

2.4 Klasifikácia meracích prístrojov ...........................................................................14

2.4.1 Požiadavky na meracie prístroje ..................................................................14

2.4.2 Hľadiská pre voľbu vhodného meracieho prístroja .....................................15

2.4.3 Elektromechanické meracie prístroje ..........................................................15

2.4.4 Zisťovanie hodnoty meranej veličiny analógovým prístrojom....................16

2.4.5 Digitálne meracie prístroje........................................................................18

2.5.1 Značky a symboly  ......................................................................................19

3.   MERANIE ELEKTRICKÉHO ODPORU ............................................................20

3.1 Meracie metódy  ...................................................................................................20

3.1.1 Meranie odporu priamymi metódami ..........................................................20

3.1.2 Meranie odporu nepriamou absolútnou metódou ........................................21

3.1.3 Meranie odporu porovnávacou metódou .....................................................22

3.1.4 Meranie odporu jednosmerným mostíkom ..................................................24

3.1.5 Meranie izolačných odporov .......................................................................24

3.1.6 Meranie odporu uzemnenia .........................................................................25

4.   MERANIE IMPEDANCIE A JEJ ZLOŽIEK ..............................................................26

4.1 Meranie indukčnosti VA metódou .......................................................................27

4.1.1 Meranie indukčnosti voltampérovou metódou...........................................28

4.1.2 Meranie indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom.............................29

4.1.3 Meranie indukčnosti striedavým mostíkom...............................................30

4.2 Meracie metódy pre meranie kapacity...............................................................32

4.2.1 Meranie kapacity kondenzátora voltampérovou metódou ..................................33

5.   OSCILOSKOP A JEHO POUŽITIE...................................................................34

5.1 Analógové osciloskopy....................................................................................34

5.1.1 Jednokanálový osciloskop........................................................................34

5.1.2 Dvojkanálový osciloskop..........................................................................40

5.1.3 Pomocné obvody pre AO.........................................................................42

5.1.4 Všeobecné poznámky pre AO..................................................................42

6.   MERANIE NA NAPÁJACÍCH ZDROJOCH......................................................43

6.1 Meranie zaťažovacej charakteristiky reálneho jednosmerného zdroja.................44

6.2 Meranie elektrického výkonu...........................................................................45

6.2.1 Meranie výkonu jednosmerného napätia a prúdu ..............................................46

6.2.2 Elektromechanický wattmeter..................................................................48

6.2.3 Meranie výkonu striedavého prúdu a napätia...........................................49

6.3 Meranie na transformátore...............................................................................51

6.3.1 Meranie izolačného odporu transformátora ..............................................53

6.3.2 Meranie odporu vinutí cievok transformátora...........................................53

6.3.3 Meranie súhlasností vinutí cievok transformátora ....................................53

6.3.4 Meranie transformačného pomeru ............................................................54

6.3.5 Meranie transformátora naprázdno ...........................................................55

6.3.6 Meranie transformátora nakrátko ..............................................................56

6.3.7 Meranie účinnosti transformátora ..............................................................57

6.3.8 Stanovenie náhradnej schémy transformátora ...........................................57

7. MERANIE V OBVODOCH S OCHRANOU PRED NEBEZPEČNÝM DOTY-

KOVÝM NAPÄTÍM.............................................................................................58

7.1  Meranie a skúšanie prúdových cháničov...........................................................58

7.1.1 Funkčná skúška chrániča.........................................................................58

7.1.2 Meranie vypínacieho rozdielového prúdu..................................................59

7.1.3 Meranie vypínacích časov........................................................................59

7.1.4 Meranie dotykového napätia....................................................................59

7.2  Meranie impedancie poruchovej slučky............................................................59

7.2.2 Voltampérová metóda..............................................................................60

7.2.3 Meranie špecializovaným prístrojom.........................................................60

1. ÚVOD

Predmet Elektrotechnické meranie sa vyučuje v 3. alebo 4.ročníku pre študijné zameranie IS a to ako voliteľný predmet len formou cvičení, 2 hodiny za týždeň. Úlohou predmetu je poskytnúť študentom základné informácie z oblasti teórie merania. Študenti sa oboznámia s metodikou merania a princípom činnosti analógových aj digitálnych meracích prístrojov.

Predmet ELM kladie na študentov zvýšené nároky po teoretickej aj praktickej časti. Predpokladom zvládnutia učiva sú dobré základy z iných predmetov, najmä ZAE I a II, VYT, MAT a schopnosť spájať vedomosti a logické myslenie.

Vývoj technických prostriedkov pre meranie rýchlo napreduje, avšak staršie metódy merania nemožno z merania úplne vylúčiť, pretože v sebe skrývajú dôležité princípy.

1. 1 Význam a účel merania

S činnosťou človeka v ktorejkoľvek oblasti života je spojené meranie. Potrebujeme poznať množstvo, porovnávať veci, veličiny, zisťovať hodnoty, potrebujeme jednoducho merať. Na základe nameraných veličín robíme dôležité závery, zisťujeme a hodnotíme stav, výkon, korigujeme správanie, regulujeme, riadime...

Meranie je proces poznávania spočívajúci v porovnávaní meranej veličiny s niektorou jej hodnotou, ktorá bola prijatá za jednotku.

Elektrické meranie je proces, pri ktorom sa určujú veľkosti rôznych elektrických veličín

( napätie, prúd, elektrický výkon, frekvencia, kapacita, indukčnosť...)

Magnetické meranie tiež považujeme za elektrické meranie, pretože je vždy spojené s elektrickými javmi.

Merací prístroj je zariadenie, ktoré slúži na porovnanie meranej veličiny s jednotkou merania.

Elektrický merací prístroj je zariadenie, ktoré využíva fyzikálne zákony a závislosti, na určenie elektrickej veličiny.

Význam a dôležitosť elektrických meraní zvyšuje aj tá skutočnosť, že elektricky možno merať a kontrolovať aj iné fyzikálne (neelektrické) veličiny, napr. čas, dĺžku teplotu, tlak, silu...

1.2  Zákonné meracie jednotky

Používame zákonné meracie jednotky, ktorými sú jednotky Medzinárodnej

sústavy jednotiek SI. Zákonné meracie jednotky sú ustanovené Vyhláškou č. 206 zo 16. júna

2000 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách.

Patria k nim:

a) základné jednotky SI – tab. 1.1

b) odvodené jednotky SI – získavajú sa zo základných jednotiek SI použitím rovnice, ktorou

sa definuje príslušná odvodená veličina. Príklad odvodenia odvodenej jednotky:

[Q] = [ I ] . [ t ] = A.s = C (Coulomb)

Väčšina odvodených jednotiek má osobitný názov (Volt, Ohm, Farad...), ale sú aj také ktoré ho nemajú (V.m-1). Každú odvodenú jednotku je možné vyjadriť pomocou súčinu mocnín základných jednotiek.

c) násobky jednotiek SI – vytvárajú sa násobením základných jednotiek SI mocninou

s dekadickým základom. Názov násobku jednotky vznikne pridaním príslušnej predpony k názvu jednotky. Symbol násobku jednotky sa vytvorí spojením symbolu predpony a symbolu jednotky. (tab.1.2)

| Fyzikálna veličina | Základná jednotka | Symbol jednotky |
| --- | --- | --- |
| Dĺžka | meter | m |
| Hmotnosť | kilogram | kg |
| Čas | sekunda | s |
| Termodynamická teplota | Kelvin | K |
| Elektrický prúd | Ampér | A |
| Svietivosť | kandela | cd |

Tauľka 1.1

Okrem termodynamickej teploty T sa používa aj teplota podľa Celzia t. Jednotkou teploty podľa Celzia je stupeň Celzia, symbol °C. Teplota

podľa Celzia t je rozdiel t = T – T0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 K.

| Násobok | 103 | 106 | 109 | 1012 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov predpony | kilo | mega | giga | tera | mili | mikro | nano | piko |
| Symbol prepony | k | M | G | T | m | µ | n | p |

Tabuľka 1.2

2. ELEKTRICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

2.1 Základné pojmy

Merací rozsah je to súhrn najvyššej a najnižšej hodnoty meranej veličiny, ktorú môžeme meracím prístrojom odmerať.

Pre obr. 2.1 – MR :    40V – 0V = 40V

Pre obr. 2.2 – MR :    45V – 5V = 40V

Pre obr. 2.3 – MR   :    4V –(- 4V) = 4V + 4V = 8V

Možnosti zmeny rozsahu :

- Zmena polohy otočného prepínača

- Zasunutie kolíčka do príslušnej zdierky

- Zasunutie vodiča do príslušnej svorky

- Opakovaním stláčaním tlačidla na prístroji

- Automatická zmena rozsahu podľa veľkosti meranej veličiny

Obr.2.1                                                                 Obr 2.2

Obr.2.3

Konštanta meracieho prístroja je počet jednotiek meranej veličiny, ktoré  pripadnú na jeden dielik stupnice meracieho prístroja.

Nameranú hodnotu potom vypočítame:

NH = .K        fyzikálna jednotka

Citlivosť meracieho prístroja znamená reagovanie MP na čo najmenšiu zmenu elektrickej veličiny. Môžme ju vyjadriť:

Presnosť  elektromechanických meracích prístrojov je určená triedou presnosti TP, ktorá je súčasťou značiek na číselniku meracieho prístroja. TP udáva maximálnu absolútnu chybu ΔXmax meracieho prístroja vyjadrenú v % meracieho rozsahu. Vypočíta sa podľa vzťahu:

Je to číslo z predpísaného radu a môže mať hodnoty :

- 0,1% – mimoriadne presné

- 0,2% – veľmi presné

- 0,5% – presné

- 1% – montážne a laboratórne

- 1,5% – presné prenosné

- 2,5 %– rozvádzačové

- 5%  – pomocné a iné menej presné

Ak má merací prístroj merať vo svojej TP, musí byť splnená podmienka: ΔX ≤ ΔXmax.

Prístroj meria s chybou ± ΔXmax, potom skutočná hodnota meranej veličiny je

Xs = XN  ± ΔXmax, kde XN je nameraná hodnota.

Maximálnu absolútnu chybu ΔXmax, s ktorou meria prístroj s TP považujeme za konštantnú v celom meracom rozsahu, nezávisí teda od nameranej hodnoty, resp. od výchylky.

Obr.2.4

Relatívna chyba

δ =  ΔXmaxXnam.100%

V každom bode stupnice je merací prístroj tým presnejší, čím je väčšia výchylka ručičky. Z tohto dôvodu je výhodné voliť taký rozsah, aby výchylka bola na konci stupnice.

Obr.2.5

Príklad č. 2.1: Voltmeter má rozsah stupnice(RS) 120 d, merací rozsah(MR) 120 V a triedu presnosti(TP) 1%. Vypočítajte relatívnu chybu s akou meria pri výchylkách:

a) α1 = 120 d

b) α2 = 60 d

c) α3 = 20 d

Konštanta voltmetra:

K=MRRS= 120V120d=1V/d

a)NH = K.α1 = 1V/d . 120d = 120V

Maximálna absolútna chyba:   
ΔUmax=Tp.MR100=1%.120V100=1,2V

Relatívna chyba:

δ=ΔUmaxU1.100=1,2V120V.100%=1%

Analogicky sa môže postupovať pre prípad b) a c).

Dopočítajte:

b) NH2 =

ΔUmax2=

δ2 =

c) NH3 =

ΔUmax3=

δ3 =

Porovnajte všetky tri výsledky a napíšte, čo z uvedeného vyplýva!

Preťažiteľnosť odolnosť voči preťaženiu prúdu alebo napätia, ktorý merací prístroj vydrží za určitý krátky čas a pritom sa nepoškodí (nezmení triedu presnosti). Obyčajne výrobca zabezpečuje 20% z rozsahu krátkodobo.

Časti meracieho prístroja, ktoré môžu byť poškodené preťažením:

a) mechanické – ohnutie ručičky, poškodenie direktívnej pružiny

b) elektrické – poškodenie vodičov, diód

Základné doporučenia proti preťaženiu meracieho prístroja:

a) ak dopredu nepoznáme veľkosť meranej veličiny, dáme rozsah na maximálnu hodnotu,

b) správne zapojíme polaritu jednosmerného zdroja,

c) znížime napätie zdroja na minimum,

d) správne zvolíme meraciu metódu a meracie prístroje,

e) krátkodobo priložíme prípojný vodič k zdierke meracieho prístroja.

Elektrická pevnosť sa skúša skúšobným napätím. Týmto napätím sa skúša elektrická pevnosť izolácie elektrických prístrojov.

Vlastná spotreba meracieho prístroja je príkon, ktorý prístroj spotrebuje pri dosiahnutí plnej výchylky. Príkon prístroja môže mať za následok spôsobenie chyby pri meraní, pretože merací prístroj zaťažuje meraný objekt ako záťaž s určitým odporom. Z tohto dôvodu je potrebné v niektorých meraniach, kde sa prepočítava korekcia na spotrebu meracieho prístroja, poznať vnútorné odpory základných meracích prístrojov.

a) vlastná spotreba voltmetra – obyčajne sa udáva RiV na 1V (RiV/V), takže vnútorný odpor sa zvyšuje so zväčšovaním rozsahu. Konkrétnu hodnotu vnútorného odporu musíme prepočítať na meraný rozsah, takže Rv = rv . MR. Potom pre príkon platí:

PV = U²Rv      W

Obr.2.6

b) vlastná spotreba ampérmetra

ΔUA = RA.MR  V

PA = I2.RA      W - Zo vzťahu vyplýva, že spotreba ampérmetra bude tým menšia, čím menší bude jeho vnútorný odpor. V ideálnom prípade by mal mať ampérmeter RA = 0. Aby sme mohli vypočítať spotrebu ampérmetra pri ľubovoľnom prúde, potrebujeme poznať vnútorný odpor ampérmetra. Tento odpor môže byť daný výrobcom priamo alebo môže byť daný nepriamo ako úbytok napätia na ampérmetri pri menovitom prúde. U bežných ampérmetrov však výrobcovia udávajú vnútorný odpor zriedkavo, častejšie je daný pri presných laboratórnych ampérmetroch.

Obr.2.7

# Zapojenie meracích prístrojov – voltmeter paralelne k obvodu s čo najväčším vnútorným

# odporom a ampérmeter do série s čo najmenším vnútorným odporom.

Príklad č.2.2

Voltmeter má merací rozsah(MR) 120 V, rozsah stupnice(RS) 120 d na číselníku údaj

5000 Ω/V. Vypočítajte spotrebu voltmetra pri výchylkách 50d a 20 d.

K=MRRS= 120V120d=1V/d

RV = rv.MR = 5000Ω/V.120V = 600 000Ω

U1 = K.α1 = 1V/d.50d = 50V

Spotreba voltmetra pri 50 dielikov je:

Pv1=U12Rv=502600 000=4,167mW

Dopočítajte spotrebu voltmetra pre 20dielikov!

Príklad č.2.3

Ampérmeter má merací rozsah(MR) 1,2A a rozsah stupnice(RS) 120 dielikov.Na ampérmetri je údaj 0,6V. Vypočítajte spotrebu ampérmetra pri výchylke 40 dielikov a 80 dielikov.

K=MRRS= 1,2A120d=10mAd

IN = K.α1 =10mA/d.40d =400mA

RA=ΔUAMR=0,6V1,2A=0,5Ω

PA = IN2.RA = (0,4)2.0,5 = 0,08W

Dopočítajte spotrebu ampérmetra pre 80dielikov.

Kontrolné otázky k vlastnej spotrebe meracích prístrojov:

- Čo je to vlastná spotreba meracieho prístroja a v akých jednotkách sa udáva?

- Odvoďte vzťah pre výpočet vlastnej spotreby voltmetra a ampérmetra.

- Na číselníku voltmetra je údaj 1000 Ω/V. Čo udáva tento údaj a z hľadiska spotreby voltmetra aký veľký má byť?

- Akým spôsobom sa udáva vlastná spotreba ampérmetra? Aký má byť vnútorný odpor ampérmetra, aby jeho vlastná spotreba bola čo najmenšia?

2.2 Chyby a presnosť merania

Žiadnym meracím prístrojom a meracou metódou nie je možné určiť úplne presne skutočnú hodnotu meranej veličiny. Môžme sa k tejto hodnote iba priblížiť, hovoríme o neistote pri meraní - interval okolo nameranej hodnoty, v ktorom sa nachádza skutočná hodnota s istou pravdepodobnosťou ( 60 - 70 %).

Rozdelenie chýb:

- Podľa spôsobu výskytu:

- Systematické (sústavné) chyby – sú to také chyby, ktoré pri opakovaní toho istého majú stále rovnakú veľkosť, často ich veľkosť a príčinu vzniku poznáme, vieme ich korigovať, napr. chyby spôsobené vlastnou spotrebou prístrojov.

b)   Náhodné chyby – vyskytujú sa s neznámou zákonitosťou, pri opakovanom meraní

majú rôznu veľkosť, nepoznáme príčinu ich vzniku.

2. Podľa príčinu vzniku

- Chyby meracej metódy – Presnosť merania závisí aj od zvoleného spôsobu merania, je

potrebné zvoliť metódu podľa toho, s akou presnosťou chceme merať, napr. ak postačuje menšia presnosť môžeme použiť jednoduchšiu a rýchlejšiu metódu. Chyba metódy vzniká tým, že sa neuvažuje so všetkými vplyvmi,tieto sa kvôli zjednodušeniu zanedbávajú. Okrem toho voľba meracej metódy závisí aj od veľkosti meranej veličiny.

- Chyby meracích prístrojov – pozri Triedu presnosti

- Osobné chyby – napr. presnosť odčítania výchylky z analógového prístroja, zaokrúhľovanie hodnôt, nesprávna interpretácia výsledkov napr. pri znázornení grafických závislostí  a pod.

- Chyby spôsobené rušivými vplyvmi – pri meraní môžu na meracie prístroje pôsobiť rôzne vplyvy a ovplyvňovať ich údaje. K týmto vplyvom patria:

• mechanické vplyvy – trenie v ložiskách, pracovná poloha, vibrácie

• teplota - každý prístroj má pracovať v dovolenom rozsahu teplôt, pretože zmenou

teploty sa mení napr. rezistancia, rozmery  a pod.

• vonkajšie elektromagnetické pole – vyvoláva sily a momenty, ktoré spôsobujú

zmenou  údajov, pôsobí na prístroje, ktoré majú slabé vlastné pole, magnetické

tienenie

• frekvencia – každý prístroj je určený pre meranie v určitom intervale frekvencií,

v ktorom je zaručená jeho TP, frekvencia ovplyvňuje napr. reaktanciu, u niektorých

prístrojoch od frekvencie priamo závisí moment systému.

• časový priebeh meranej veličiny

Vzťahy pre výpočet chýb merania

a) absolútna chyba – všeobecne symbol ΔX, pri konkrétnom meraní použijeme symbol

meranej veličiny (ΔU, ΔI, ΔP a pod.) a jednotku meranej veličiny (V,  A, W, a pod.).

Udáva rozdiel medzi nameranou hodnotou XN a skutočnou hodnotou XS veličiny. Vypočíta

sa podľa vzťahu:

ΔX = XN – XS (jednotka; jednotka, jednotka)

Absolútna chyba (aj relatívna) teda môže byť kladná, záporná alebo nulová.

b) relatívna chyba – symbol δ, udáva sa v percentách (%).Vypočíta sa podľa vzťahu:

δ=∆XXs .100 (%; jednotka, jednotka)

Poznámka

Pri praktických meraniach sa výsledok merania (údaj odčítaný z prístroja alebo hodnota

vypočítaná na  základe  údajov niekoľkých prístrojov) nemôže rovnať skutočnej hodnote, protože je zaťažený rôznymi chybami. V praxi sa za skutočnú hodnotu meranej veličiny považuje hodnota získaná veľmi presným meracím prístrojom – etalónom. Niekedy za skutočnú hodnotu meranej veličiny považujeme menovitú hodnotu veličiny, ktorá je uvedená na melanom zariadení. Za účelom zvýšenia presnosti merania a vylúčenia vplyvu náhodných chýb veľmi často opakujeme meranie niekoľkokrát za rovnakých podmienok (alebo meriame veličinu při viacerých hodnotách nezávisle premennej veličiny). Za nameranú hodnotu potom považujeme aritmetickú strednú hodnotu XS (aritmetický priemer) nameraných hodnôt, ktorý sa vypočíta podľa vzťahu:

Xs=i=1nXin=X1+X2+…+Xnn

Vychádza sa pritom Gaussovho zákona rozloženia náhodných chýb. Keďže tieto chyby

sú kladné aj záporné, čím väčší je počet meraní, tým menšia je chyba a teda aritmetická stredná hodnota sa viac približuje k skutočnej hodnote.

2.3 Regulácia napätia a prúdu

2.3.1 Regulačný rezistor

Pri meraniach elektrických veličín potrebujeme často meniť veľkosti napätí a prúdov. Napätie a prúd v obvode je možné regulovať regulačným rezistorom, ktorého veľkosť odporu je možné meniť. Regulačný rezistor pozostáva z keramického valca, na ktorom je závit vedľa závitu navinutý odporový drôt. Začiatok a koniec odporového drôtu je pripojený k takzvaným “pevným” (nepohyblivým) svorkám 1, 2. Po odporovej dráhe sa pomocou vodivej lišty posúva bežec. Vodivá lišta a tým aj bežec je pripojený na takzvanú “pohyblivú” svorku 3. Posunom bežca po odporovej dráhe sa mení veľkosť odporu medzi svorkami 1−3 alebo 2−3. Táto zmena odporu sa využíva na reguláciu napätia a prúdu, pričom je možné regulovať aj jednosmerné aj striedavé veličiny. Regulačné rezistory  môžu byť vyhotovené ako:

a) posuvné

b) otočné

Hlavné parametre regulačného rezistora, ktoré sú dané na štítku

1. menovitý prúd IN – maximálny prúd, ktorým je možné regulačný rezistor zaťažiť (odporový drôt je vyhotovený z mareriálu s určitým prierezom a pri zaťažení sa zahrieva. Ak je prúd väčší ako menovitý teplota, sa zväčší nad dovolenú a môže dôjsť k poškodeniu rezistora, najmä pri opakovaných preťaženiach)

2. menovitý odpor RN – je rovný odporu R12 medzi svorkami 1 a 2 (približne, pretože rezistor

je vyrobený s určitou toleranciou).

| RN (Ω) | 2,15 | 5 | 13 | 50 | 105 | 250 | 600 | 1050 | 2000 | 3500 | 11000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN (A) | 16 | 5,5 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |

Tab.2.1

2.3.2  Regulácia prúdu

Na reguláciu prúdu odvode sa používa regulačný rezistor zapojený podľa schémy na obr. 2.8, ktorý v tomto zapojení nazývame reostat. Pre zapojenie reostatu do obvodu sa môže

použiť jedna z pevných svoriek (1 alebo 2) a musí sa použiť bežec, teda svorka 3. Okrem reostatu býva často s ním v obvode zapojený do série ešte iný rezistor napr. spotrebič (nemusí). Princíp regulácie prúdu reostatom spočíva v zmene odporu v obvode. Zmenou polohy bežca sa mení odpor R13 medzi svorkami 1 a 3. Veľkosť odporu R13 je možné meniť v intervale R13< 0; RN >.

Veľkosť prúdu tečúceho obvodom vypočítame pomocou Ohmovho zákona

I=UR13+RS

Nulovej hodnote odporu R13 = 0 (bežec posunutý úplne hore) zodpovedá maximálny prúd

tečúci obvodom:

IMAX=URS

Maximálny prúd teda nezávisí od použitého reostatu ale od napätia a od odporu ostatnej

časti obvodu.

Najväčšej hodnote odporu (bežec posunutý úplne dole) R13 = RN zodpovedá najmenší

prúd tečúci obvodom:

IMIN=URN+RS

Reostatom nie je možné naregulovať nulový prúd.

Prúd v obvode je možné naregulovať v intervale I ∈ <IMIN; IMAX>.

Výber vhodného reostatu

Ak je možné prúd meniť nielen reostatom ale aj zmenou napätia, je situácia jednoduchšia.

Často sa však požaduje zmena prúdu v obvode pri konštantnom napätí. Potrebné je stanoviť  hodnotu prúdu akú chceme nastavovať a pri akom napätí.

Pri výbere vhodného reostatu je potrebné splniť dve podmienky:

a)IMAX ≤ IN

b)RMIN=UIMIN-Rs

odpor reostatu musí byť taký, aby sa ním dal naregulovať minimálny požadovaný prúd.

Poznámka

Pri meraniach so zapojeným reostatom je dôležité pred pripojením obvodu na napájanie

skontrolovať polohu bežca, aby nedošlo ku skratu a následnému poškodeniu prístrojov,

spotrebičov a iných zariadení v obvode.

2.3.3 Regulácia napätia

Na reguláciu napätia v odvode sa používa regulačný odpor, ktorý sa do obvodu zapája

ako potenciometer – obr. 2.9. Medzi svorky 1 a 2 pripojíme zdroj napätia (vstupné

napätie U1) a regulované napätie U2 odoberáme najčastejšie zo svoriek 2 a 3.

Princíp regulácie je založený na vytváraní úbytku napätia na časti odporu R23 odporového deliča, ktorý svojim pohybom po odporovej dráhe regulačného rezistora vytvára jeho bežec. Čím je odpor R23 väčší tým je napätie U23 = U2 väčšie a naopak.

Ak  R23 = 0 (bežec pri svorke 2) zodpovedá nulové napätie na výstupe - U2 = U23 = R23 .I = 0 Hodnote odporu R23 = RN (bežec pri svorke 1) odpovedá najväčšie napätie na výstup –

U2 = U23 = R23 .I = RN .I = U1. Výstupné napätie je možné regulovaťv intervale U2∈< 0; U1>.

Regulácia napätia je tým lineárnejšia, čím väčší bude odpor spotrebiča RS zapojeného medzi svorky 2−3. Pri RS → ∞ je to priamka v ostatných prípadoch, ak RS ≠ ∞ je

priebeh regulovaného napätia po krivke.

Výber vhodného potenciometra

Po pripojení potenciometra s menovitým odporom RN na zdroj s napätím U, tečie

potenciometrom prúd I. Aby tento prúd nebol väčší ako menovitý prúd IN potenciometra, musí byť splnená podmienka: U1 ≤ RN.IN.

2.4 Klasifikácia meracích prístrojov

Meracie prístroje sa dajú deliť do skupín podľa množstva kritérií. Medzi základné patria triedenia podľa:

a) určenia (pracovné meradlá a etalóny)

b) formy indikácie údaja (ukazovacie a zapisovacie)

c) charakteru indikovaného údaju (analógové a číslicové)

d) styku s meraným prostredím (dotykové a bezdotykové)

e) druhu meranej veličiny

Meracie prístroje sa delia podľa charakteru indikovaného údaju na

a) analógové – meracie prístroje, ktorých údaje sú spojitou funkciou meranej veličiny,

- elektromechanické

- elektronické

b) číslicové (digitálne) – meracie prístroje, ktoré poskytujú údaje v číslicovej forme.

2.4.1 Požiadavky na meracie prístroje

Na meracie prístroje kladieme rôzne požiadavky, niektoré z nich môžu byť protichodné.

• vysoká presnosť

• veľká citlivosť

• malá spotreba

• jednoduchá manipulácia

• veľká preťažiteľnosť

• mechanická pevnosť

• odolnosť proti rušivým vplyvom

• nízka cena

2.4.2 Hľadiská pre voľbu vhodného meracieho prístroja

To, aký prístroj pri meraní použijeme alebo ak je univerzálny, ako ho nastavíme, závisí od týchto hľadísk:

1. druh meranej veličiny – na meranie určitej veličiny musíme použiť prístroj, ktorý je na to

určený napr. napätie – voltmeter, prúd – ampérmeter, odpor – ohmmeter, výkon – wattmeter,

frekvencia – frekventomer, ...

2. druh prúdu – jenosmerný (DC – direct current), striedavý (AC – alternating current), pri striedavom je dôležitá aj frekvencia (nf, vf)

3. veľkosť meranej veličiny – merací rozsah prístroja

4. presnosť merania – trieda presnosti prístroja

2.4.3 Elektromechanické meracie prístroje

Elektromechanické meracie prístroje sú analógové, ktoré prevádzajú meranú veličinu na

údaj ukazovateľa. Výchylka je úmerná meranej veličine a jej zmena je časovo spojitá.

Časti prístroja:

1. Merací systém

Má pevnú a pohyblivú časť, ktorá sa najčastejšie vykonáva otočný pohyb. Využíva sa silové

pôsobenie elektrických veličín, meraná veličina vytvorí moment systému, ktorý otáča

pohyblivou časťou, na ktorej je upevnená ručička. Moment systému MS závisí vždy od meranej veličiny. ale pre rôzne meracie systémy sa vypočíta inak. Proti momentu systému pôsobí direktívny (riadiaci) moment MD, ktorý vytvárajú direktívne pružiny. Často slúžia aj na prívod prúdu do otočnej časti. Ak sa obidva momenty rovnajú MS =  MD, ručička ukazuje výchylku, ktorá je úmerná veľkosti meranej veličiny. Ak je meraná veličina nulová, direktívne pružiny zabezpečujú nulovú polohu ručičky. Direktívny moment závisí priamoúmerne od výchylky podľa vzťahu:

MD = KD  . α .

Podľa princípu, na ktorom je založený merací systém rozlišujeme meracie prístroje s rôznymi

meracími systémami:

• magnetoelektrický

• elektrodynamický

• ferodynamický

• feromagnetický

• indukčný

• elektrostatický

• vibračný

• tepelný

2. Zobrazovacie (indikačné) zariadenie

Je to zariadenie na odčítanie hodnoty meranej veličiny. Umožňuje určiť veľkosť meranej

veličiny. Má dve časti:

a) ukazovateľ – indikuje  polohu pohyblivej časti meracieho systému, najčastejšie to je ručička, môže byť svetelná stopa

b) číselník – usporiadaný súbor značiek spolu s priradeným číslovaním, ktorý tvorí časť

zobrazovacieho zariadenia prístroja, je na ňom zobrazená stupnica

Stupnica na číselníku meracieho prístroja: na nej odčítame hodnotu meranej veličiny na základe výchylky, ktorú nám ukáže ručička. Stupnica môže byť:

a) lineárna (obr. 2. 10) – má rovnako vzdialené dieliky a každý dielik zodpovedá rovnakej veľkosti meranej veličiny. Napr. jeden dielik zodpovedá piatim jednotkám meranej veličiny.

b) nelineárna (obr. 2. 11) – napríklad môže byť kvadratická. Každý dielik predstavuje inú hodnotu veličiny.

Rozsah stupnice – je to celá dĺžka stupnice daná okrajovými hodnotami stupnice (niekedy je totožná s rozsahom prístroja).

Podľa toho, ako je na stupnici vyznačená nula, rozlišujeme:

a) s nulom na začiatku stupnice (obr. 2.10 alebo obr. 2. 11) – potom rozsah stupnice sa rovná rozsahu prístroja.

b) s potlačenou nulou  (obr. 2.12) – začína hodnotou väčšou ako nula.

c) predĺženou stupnicou  (obr. 2. 13) – koniec stupnice je doplnený ďalšími dielikmi. Chráni prístroj pred nebezpečným preťažením, pričom merací rozsah je vyznačený bodkami.

d) s nulou v strede stupnice (obr. 2. 14) – používa sa napr. pri galvanometroch, ak potrebujeme vyvážiť zakladnú elektrickú veličinu.

Obr.2.10                                                                  Obr.2.11

Obr.2.12                                                                           Obr.2.13

Obr.2.14

Značky na číselníku, ktoré udávajú:

• druh prístroja napr. A, V, W, Ω, Hz ...

• vnútorný odpor prístroja napr. 5000 Ω/V, 60V - 2000Ω

• merací systém (značky sú uvedené nižšie pri názve systému)

• pracovná poloha napr. zvislá, vodorovná ,  šikmá

• trieda presnosti a druh prúdu napr. 1 , 0,5 , 0,2 ,

• skúšobné napätie napr. 2kV

Presnosť merania elektromechanickými meracími prístrojmi ovplyvňujú vonkajšie rušivé

vplyvy medzi ktoré patria: mechanické vplyvy, teplota, cudzie magnetické polia, frekvencia,

časový priebeh meranej veličiny  a  pod.

2.4.4 Zisťovanie hodnoty meranej veličiny analógovým prístrojom

• počkáme, kým sa ručička ustáli

• odčítame výchylku (pozeráme sa kolmo) v dielikoch vrátane ich zlomkov

• vynásobíme výchylku konštantou

Výchylku ukazovateľa analógového meracieho prístroja je možné odčítať s presnosťou

maximálne asi 0,1 %.

2.4.5 Digitálne meracie prístroje (DMP)

Merajú analógovú veličinu tak, že ju kvantujú, porovnávajú s referenčnou hodnotou a uskutočnia číslicové kódovanie.

Podľa indikácie meraného výsledku rozoznávame :

- priamoukazujúce DMP – ukazuje výsledok merania v tvare dekadického čísla

- prevodníky – A/D, D/A, ktoré nameranú hodnotu udávajú v dvojkovom kóde, najčastejšie BCD

Podľa základného princípu funkcie a odpovedajúcej meranej veličiny rozoznávame:

- DMP, ktoré merajú úroveň (amplitúdu) elektrického signálu a podľa meranej elektrickej veličiny sú to V, V, VA, W –metre.

- DMP, ktoré merajú počet impulzov a s tým súvisiace veličiny (f, , T) a ich lineárne matematické operácie (X/Y, +, -, 1/X) – tieto prístroje sa nazývajú čítače.

- DMP, ktoré využívajú číslicové spracovanie signálov, ktorých výstup je zdanlivo spojitý signál s radom čiastkových údajov v číslicovej forme (spektrálne analyzátory, analyzátor signálov, číslicový osciloskop)

# Zjednodušená bloková schéma ČMP

Obr.2.15

Vstupná jednotka – pripraví analógový signál na meranie.

Výstupná jednotka – tvorí je pamäť, do ktorej sa nameraná informácia uloží vo forme kódu a pomocou zobrazovacej jednotky je zobrazená.

Logika – riadiaca jednotka, ktorá koordinuje činnosť všetkých základných častí ČMP.

Prednosti DMP :

  - Presnosť merania – klasický ručičkový trieda presnosti 1%, bežný ČMP 0,1%

  - Rýchlosť a presnosť odčítania – nemusíme počítať konštanty prístrojov, z rôznych uhlov môžeme odčítať (závisí od zobrazovacej jednotky), ČMP určí polaritu obvodových veličín,…

  - Rýchlosť merania – pri ručičkových MP je rýchlosť merania závislá od rýchlosti ustálenia ručičky, pri ČMP od prevodu analógového signálu na digitálny, súčasné ČMP dosahujú rýchlosť prevodu až s.

  - Možnosť záznamu výsledkov merania a ich presnosť – výsledky sa uložia do pamäte a môžu sa rôznym spôsobom posielať iným zariadeniam, cez vedenie (telemetria), atď.

  - Automatické určenie polarity a rozsahu, odolnosť proti preťaženiu – ČMP automaticky určujú polaritu, niektoré MP majú automaticky voliteľný rozsah, majú ochranu proti preťaženiu. Napr. na ich vstup sa dá pri zvolenom rozsahu priviesť až 1000-krát väčšia hodnota meranej veličiny bez toho, aby sa MP poškodil.

  - Vstupný odpor – majú podstatne vyšší ako analógové MP (klasické 20 – ±200KΩ /V a ČMP 10MΩ – 10GΩ)

  - Potlačenie rušivých signálov – niektoré A/D prevodníky majú schopnosť potlačiť rušivé signály superponované na meranej veličine.

  - Zvýšiť počet meraní za jednotku času.

Nedostatky DMP:

1.   Zložitejšie, drahšie a viac poruchové

2.   Meracie rozsahy bývajú väčšinou hrubo odstupňované (1:10:100…) → vzniká         pomerne vysoká relativná chyba

3.   Potrebujú napájanie

4.   Zlá orientácia pri meraní veličín viacerými meracími prístrojmi, ktorých hodnota sa mení.

Chyby ČMP sa udávajú z technickej dokumentácie prístroja ako dvojzložková chyba:

- Multiplikatívna – označovaná ako relatívna chyba ± δm  [% ] z údaja (READING) (±0,X% z údaja). Potom sa absolútna multiplikatívna chyba vypočíta:

∆m = ±| δm100 . Xm |      kde Xm je nameraná hodnota

Táto chyba je spôsobená odchýlkami odporov vstupného deliča, nepresnosťou refe-

renčného napätia.

- Aditívna – označovaná ako relatívna chyba ±δa [% ] z rozsahu (RANGE) (±0,X% z rozsahu). Potom sa absolútna aditívna chyba vypočíta:

∆a = ±| δa100 . XN |  kde XN je merací rozsah.

Táto chyba je spôsobená zosilňovačmi, prevodníkmi, komparátormi, spínačmi.

Celková absolútna chyba ČMP je potom :

∆ČMP = ±|∆m + ∆a| =  ±|∆m  + xdigit |

Z posledného vzťahu vyplýva, že chyba sa vypočíta ako súčet dvoch zložiek (vyššie uvedené) a druhý zápis chyby je vztiahnutý na údaj MP a druhá časť zápisu ( xdigit) je závislá od rozsahu, resp. od rozlišovacej schopnosti. Viac digitov je príslušný násobok tejto hodnoty. Oba spôsoby sú ekvivalentné a možno ich navzájom prepočítať.

Celková relatívna chyba ČMP je potom:

δČMP=±|δm+δaXNXm|

2.5.1 Značky a symboly –Nachádzajú sa na číselníku prístroja, ktorý je biela rovinná plocha pod sklom.

Kontrolné otázky k elektrickým meracím prístrojom:

- Čo znamená, že elektromechanické meracie prístroje sú analógové prístroje?

- Vymenujte hlavné časti elektromechanických meracích prístrojov.

- Vymenujte časti meracieho systému.

- Vysvetlite pojmy „moment systému“ a „direktívny moment“.

- Na čo slúžia direktívne pružiny?

- Vymenujte názvy aspoň troch rôznych meracích systémov.

- Vymenujte aspoň tri vonkajšie vplyvy, ktoré ovplyvňujú presnosť elektromechanických meracích prístrojov.

- Čo udávajú značky na číselníku meracieho prístroja?

- Aký je rozdiel medzi analógovým a digitálnym meracím prístrojom z hľadiska spracovávania vstupných údajov?

- Porovnajte spôsoby výpočtu chýb analógových a digitálnych meracích prístrojov.

3. Meranie elektrického odporu

Elektrický odpor je jedna zo základných vlastností elektrických obvodov. Z hľadiska veľkosti odporu môžeme elektrické odpory rozdeliť na:

- malé do 1 Ω,

- stredné od 1 do 1MΩ,

- veľké nad 1MΩ.

Pokiaľ chceme meraním určiť len elektrický odpor obvodu, musíme pre napájanie použiť jednosmerný zdroj. Pri použití striedavého zdroja sa prejavia aj ďalšie vlastnosti obvodu, ako indukčnosť, kapacita, zvod a pod.

Pre odpory všetkých veľkostí je charakteristická ich závislosť na teplote. Odpory meriame najčastejšie pri tzv. laboratórnych podmienkach, t. j. pri teplote 20° C. Ak chceme vedieť hodnotu odporu pri inej teplote, musíme ju prepočítať podľa vzťahu:

Rx = R20[1 − α(υx − υ20)]

kde:

- α je teplotný súčiniteľ odporu [1/° C ], udaný pre jednotlivé materiály v tabuľkách;

- υ je teplota v ° C .

3.1 Meracie metódy

Pre meranie elektrického odporu sa používa  veľké množstvo meracích metód.

    - Meranie  odporu priamymi metódami

# Ohmmeter s magnetoelektrickým voltmetrom

Výchylka závisí na veľkosti Rx. Hodnote Rx =  (meracie svorky rozpojené) zodpovedá mechanická nula. Hodnote Rx = 0 (meracie svorky skratované) zodpovedá elektrická nula. Výchylka prístroja závisí tiež na napätí zdroja, preto má merací prístroj tiež elektrický bočník Rb, ktorým sa pred každým meraním nastavuje elektrická nula. Merací prístroj je voltmeter ciachovaný v Ohmoch.

# Pomerový ohmmeter

Prúdovou cievkou L1 s vlastným odporom R1 prechádza prúd Ix, ktorého veľkosť závisí na odpore Rx.
. Jej pohybový moment otáča ukazovateľom smerom k menším číslam.
Napäťová cievka L2 s vlastním odporom R2 je cez predradný odpor Rn pripojená ku zdroju napätia. Jej prúd IN sa mení s napätím zdroja . Jej pohybový moment otáča ukazovateľom smerom k väčším číslam.

Číslicový ohmmeter (multimeter)

Väčšina číslicových ohmmetrov pracuje na princípe merania odporu Ohmovou metódou s tým, že :

  - pri meraní veľkých odporov je zdroj a voltmeter nahradený zdrojom definovaného napätia,

  - pri meraní stredných a malých odporov je zdroj a ampérmeter nahradený zdrojom definovaného prúdu.

Samotné meranie je potom založené na princípoch činnosti číslicových meracích prístrojov.

3.1.2 Meranie odporu  nepriamou absolútnou metódou

# Ohmová metóda – VA metóda

Ohmová metóda má široký rozsah použitia. Je ňou možné merať odpory všetkých veľkostí v rozsahu 10-3 – 109 Ω. Ohmová metóda sa používa pri meraní impedancií v testeroch, v moderných RLC meračoch a pri meraní odporov počítačom (PC).

Ohmová metóda merania elektrického odporu je klasický spôsob merania, pri ktorom meriame prúd a napätie na neznámom odpore a jeho veľkosť sa vypočíta z Ohmovho zákona podľa vzťahu:

K meranému prvku je nutné súčasne pripojiť voltmeter aj ampérmeter, čo  môže spôsobiť určité problémy, pretože tieto prístroje sa môžu nepriaznivo ovplyvňovať. Pre rôzne hodnoty odporov sa používajú rôzne zapojenia. V zásade sú možné dva spôsoby pripojenia. Pre každú konkrétnu situáciu je nutné zvoliť najvhodnejšiu metódu, aby chyba merania bola  čo najmenšia (rozhoduje tzv. kritická hodnota meraného odporu) .

Pomôcka :

Tzv. kritická hodnota odporu je taká hodnota, kedy obe ďalej popísané metódy vnášajú rovnakú metodickou chybu: AV = VA , tj.  RxRv=RA Rx  → RKRIT = √(RA*RV). „Väčší“ resp. „menší“ odpor je potom odpor o hodnote väčšej resp. menšej než je kritická hodnota.

Zapojenie pre meranie malých a stredných odporov.

Je to metóda označovaná AV (ampérmeter „pred“ voltmetrom) - bezchybné meranie napätia, chybu vnáša voltmeter (jeho vnútorný odpor). Meriame vlastne paralelnú kombináciu RX║RV.

Pre veľkosť meraného odporu R platí rovnica .

Voltmeter v tomto zapojení meria priamo napätie na záťaži U. Ampérmeter však nemeria len prúd záťaže IR , ale prúd I, ktorý je súčtom prúdu záťaže a prúdu voltmetra: 	I = IR + IV.

Po dosadení za prúd I dostávame:

Metóda je vhodná pre malé a stredné odpory, oveľa menšie ako je odpor voltmetra. Meriame s istou chybou (ampérmeter meria aj prúd prechádzajúci voltmetrom). Aby chyba nebola väčšia než 1%, musí byť RV 100x väčší než RX. Keď je potrebné, prevedieme opravu

(RV je vnútorný odpor voltmetra, ktorý je udaný na stupnici prístroja. Tento údaj je potrebné prepočítať podľa nastaveného napäťového rozsahu.)

Keď neuvažujeme prúd prechádzajúci voltmetrom, je výsledok merania zaťažený chybou metódy, ktorá je tým menšia, čím je menší meraný odpor vzhľadom k odporu voltmetra. Preto je toto zapojení vhodné pre meranie „menších“ odporov (tj. RX << RV).

Zapojenie pre meranie stredných a veľkých odporov.

Je to metóda označovaná VA (voltmeter „pred“ ampérmetrom) - bezchybné meranie prúdu, chybu vnáša ampérmeter (jeho vnútorný odpor). Meriame vlastne sériovou kombináciu RX+RA.

Pre veľkosť meraného odporu opäť platí rovnica .

Ampérmeter v tomto zapojení meria priamo prúd meraného odporu I. Voltmeter však meria súčet úbytkov napätí na ampérmetri UA a na meranom odpore UX , U = UX + UA.

Úbytok napätia na ampérmetri sa určí UA = RA.IX , kde RA je vnútorný odpor ampérmetra pre zvolený rozsah.

Meriame s chybou , voltmeter meria aj úbytok napätia na ampérmetri. Keď bude RX 100-krát väčší než RA, bude chyba do 1%. Keď je potrebné, prevedieme opravu 
                                                               .

Keď neuvažujeme vnútorný odpor ampérmetra, je výsledok zaťažený chybou metódy, ktorej absolútna hodnota je m = +RA. Z hľadiska malej chyby metódy je zapojení vhodné pre meranie „väčších“ odporov (tj. RX >> RA).

    - Meranie odporu  porovnávacou metódou

Nepriama porovnávacia metóda

Meranie veľmi malých a malých odporov

Na meranie veľmi malých a malých odporov sa používa porovnávacia metóda porovnaním napätí. Pri tejto metóde sa porovnáva neznámy odpor RX s odporom známej veľkosti RN (spravidla odporovým normálom).

Obidva odpory sú zapojené do série. Podmienkou je, aby počas merania odpormi pretekal konštantný prúd (pre jeho kontrolu môžeme zaradiť do obvodu ampérmeter). Odporový normál volíme tak, aby jeho hodnota bola porovnateľná s hodnotou neznámeho odporu. V tom prípade meriame úbytky napätí na rovnakom napäťovom rozsahu.

Pretože obidvoma odpormi preteká rovnaký prúd, môžeme písať rovnicu:

Porovnávacia metóda je veľmi presná metóda. Presnosť merania závisí od presnosti odporového normálu a presnosti meracieho prístroja.

Meranie veľkých odporov

Na meranie veľkých odporov sa používa porovnávacia metóda porovnaním prúdov. Podmienkou je, aby počas merania sa napätie zdroja nemenilo.

Pri použití odporovej dekády môžeme merať ako veľké tak aj malé odpory. Táto varianta porovnávacej metódy sa nazýva substitučná.

V súčasnej dobe sa používa hlavne porovnávacia metóda v sériovom zapojení rezistorov a to pre presné meranie malých odporov. Pre malé hodnoty odporu nie je možné použiť bežné číslicové multimetre (ich rozsah je rádovo stovky ).

Priama porovnávacia metóda

Voltmetrová metóda

Pri tejto metóde zapojíme voltmeter so známym vnútorným odporom do série so zdrojom a neznámym odporom. Napätie U zdroja sa rozdelí na jednotlivých odporoch úmerne ich veľkosti. Z hodnôt nameraných voltmetrom na svorkách zdroja a v sériovom zapojení sa veľkosť neznámeho odporu vypočíta zo vzťahu :

.

Vhodné je voliť U = MRP, potom pre pomer neznámeho odporu a odporu voltmetra bude výchylka ručičky :

Rx  = ∞  - nulová výchylka

Rx > RV - v dolnej polovici stupnice

Rx = RV - v polovici stupnice

Rx < RV - v hornej polovici stupnice

Rx = 0   - maximálna výchylka.

Rozsah použitia metódy je ovplyvnený vnútorným odporom voltmetra (ideálne ak RV = Rx ). Využitie metódy nachádzame v meračoch (dohliadačoch) izolačného stavu elektrických zariadení.

    - Meranie odporu jednosmerným mostíkom

Využívajú nulové metódy, čo znamená, že merací prístroj (MP) potrebujú iba ako indikátor rovnovážneho stavu. Rovnovážny stav je podmienený splnením určitých prúdových a napäťových pomerov v danom zapojení.

Vplyv presnosti MP na presnosť výsledku je vylúčený. Presnosť merania je ovplyvnená najmä citlivosťou MP použitého ako indikátora, časovou stálosťou jeho nulovej polohy, presnosťou použitých súčiastok v zapojení a veľkosťou prúdu v obvode.

Rozdelenie mostíkov:

- Jednosmerné

- Striedavé

Jednosmerné mostíky– môžu merať iba odpor

# Wheatstonov mostík

Zmenou R2, R3, R4, dosiahneme vyvážený mostík – nulový indikátor (NI) ukazuje nulu, používa sa galvanometer.

Pre tento stav platí:

1. Medzi bodmi c – d nemá byť napätie.

2. Potenciál bodu c musí byť rovnaký ako potenciál bodu d.

3. Úbytok napätia na R1 se musí rovnať úbytku napätia na     R3 a súčasne úbytok na R2 se musí rovnať úbytku napätia na R4
R1I1 = R3I2;        R2I1 = R4I2

Podmienka vyváženého jednosmerného mostíka

Indikátor vyváženého mostíka sa používa galvanometer.

Na napájanie mostíka sa používa zdroj jednosmerného napätia (napr. batéria).

3.1.5   Meranie izolačných odporov

Elektrické zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby správne spoľahlivo a hospodárne

pracovalo a aby neohrozovalo osoby, zvieratá a majetok. Jednou z podmienok, aby tieto

požiadavky boli splnené, je dobrý izolačný stav.

Izolácia (insulation) elektrického zariadenia má dve funkcie:

a) pracovnú – zabezpečuje správnu činnosť zariadenia

b) ochrannú – zabezpečuje ochranu pred zásahom elektrickým prúdom

Izolačný odpor sa meria

• pri východiskovej revízii – pred uvedením zariadenia do prevádzky.

• pri periodických revíziách – vykonávajú sa pravidelne v stanovených lehotách

Meraním izolačného odporu sa overuje schopnosť izolácie elektrického zariadenia

zabrániť prieniku nebezpečného napätia na časti prístupné dotyku alebo zabrániť prechodu prúdu (skratu) medzi časťami elektrického zaradenia s rôznym napätím.

Prístroje na meranie izolačného odporu

Meracie prístroje sa musia zvoliť v súlade s EN 61557. Merače izolačného odporu sú

v podstate megaohmmetre s veľkým vnútorným odporom. Musia mať dostatočný merací rozsah (až 2000 MΩ) a jednosmerný zdroj s požadovaným skúšobným napätím (100, 250, 500, 1000 V). V súčasnosti sa už nepoužívajú megmety (ručičkové megaohmmetre s pomerovým magnetoelektrickým systémom a vlastným dynamom) ani tranzistorové megaohmmetre (napr. PU 310) ale moderné digitálne megaohmmetre (napr. MEGMET 501D, typ PU 182.1). Prístroj sa pripája dvoma meracími hrotmi medzi dva body inštalácie alebo zriadenia a izolačný odpor sa meria počas stlačeného meracieho tlačidla. Tieto prístroje dokážu okrem merania izolačného odporu merať aj AC a DC napätie a sú schopné zistiť prítomnosť napätia na meranom objekte a zablokovať meranie izolačného odporu, ak nie odpojené napájanie.

    - Meranie odporu uzemnenia

Uzemňovač (earth elektrode) je vodivá časť, ktorá je v elektrickom kontakte so zemou.

Druhy uzemnení

a) Ochranné uzemnenie je uzemnenie bodu v elektrickej sieti, inštalácii alebo na zariadení na účely elektrickej bezpečnosti, slúži na zaistenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.

b) Funkčné uzemnenie je uzemnenie bodu v elektrickej sieti, inštalácii alebo na zariadení na

iné účely, ako je elektrická bezpečnosť, slúži na zaistenie správnej činnosti zariadenia (napr.

uzemnenie neutrálneho bodu transformátora slúžiace pre ustálenie napätia siete voči zemi)

c)Kombinované uzemnenie – môže slúžiť na ochranné aj funkčné účely

V elektrotechnike sa uzemnenie používa veľmi často napr. v systémoch TN a TT

uzemnenie neutrálneho bodu, ochranné pospájanie, v systéme TN uzemnenie ochranného vodiča vo vnútorných a vonkajších rozvodoch, v systéme TT a IT uzemnenie neživých častí, uzemnenie bleskozvodov a prepäťových ochrán, ...

Druhy uzemňovačov

• náhodné – kovové predmety uložené trvale v zemi, slúžiace na iný účel (vodovodné

potrubie, kovové plášte káblov, kovové konštrukcie, ...)

• zhotovené – úmyselne zhotovený uzemňovač (tyčový, pásový, drôtový, doskový)

Základným parametrom, ktorý vyjadruje kvalitu uzemňovačov alebo uzemňovacích

sústav je odpor uzemnenia. Odpor uzemnenia sa skladá z odporu uzemňovacieho vodiča,

odporu uzemňovača, prechodového odporu uzemňovač – zem a odporu zeme.

Odpor uzemnenia závisí od rozmerov a tvaru uzemňovača, rezistivity pôdy, v ktorej je

uzemňovač uložený, od ročného obdobia.

Odpor uzemňovača má byť čo najmenší, jeho veľkosť predpisujú jednotlivé STN.

veľkosť sa pohybuje rádovo v jednotkách ohmov (napr. 10 Ω). Odpor uzemňovačov sa meria vo všetkých typoch sietí – TN, TT, IT.

Metódy merania odporu uzemnenia

1. Voltampérová metóda (podmienky merania uvádza norma STN 33 2000–6:2007)

2. Meranie pomocou sond meračom zemného odporu (napríklad Metra PU 183)

3. Meranie bez rozpojenia zemniča pomocou kliešťového prístroja (Megger, C.A., Mastech, Metrel, Metra PU 193...– pozri www.micronix.sk – katalóg meracích prístrojov pre

revíznych technikov.

Odpor uzemnenia nemôžme odmerať priamo, lebo elektróda sa nedá osamostatniť, meriame ho nepriamo. Používame dve elektródy – P prúdová, S napäťová.

Prúdovou elektródou privádzame do obvodu odporu uzemnenia meraný prúd, napäťová elektróda udáva napätie na zemniči. Priebeh odporu a napätia rozdeleného v okolí zemnej elektródy, je znázornený napäťovým spádom v blízkosti zemnej elektródy - obr. 3.1.

Pred meraním musíme poznať tvar a polohu meraného odporu uzemnenia a v jeho okolí nesmú byť uložené žiadne kovové predmety väčších rozmerov.

Skúšobná svorka – je prvok slúžiaci na odpojenie uzemňovača od zvodu za účelom

merania, musí ju mať každý zvod, pri vonkajších zvodoch sa umiestňuje vo výške 1,8 až 2 m nad zemou.  Spoj má byť elektricky vodivý, mechanicky pevný a rozoberateľný iba pomocou nástroja.

Zemnič Z, pomocná elektróda P a pomocný zemnič S môžu byť uložené:

a)v  rade – S musí ležať medzi Z a P, vo vzdialenosti 20m od Z a 20m od P

b)v tvare rovnostranného trojuholníka so stranou 20m

Pri meraní používame striedavý prúd s frekvenciou odlišnou od sieťovej frekvencie a jej násobkov (aby sme vylúčili vplyv blúdivých zemných prúdov).

Meracie prístroje na meranie odporu uzemnenia

- Terromet – priamoukazujúci pomerový magnetoelektrický systém. Zdroj prúdu je pomocou ručného pohonu – dynama, ktoré je prispôsobené na výrobu striedavého prúdu.

- PU 430 – dynamo je nahradené elektronickým generátorom s frekvenciou 135 Hz. Meranie prebieha pomocou porovnávacej metódy.

- PU 183 – digitálny merací prístroj, používajúci porovnávaciu meraciu metódu. Na meranie sa používa prúd obdĺžnikového priebehu s frekvenciou 128 Hz. Meracie prúdy 10mA, 1mA, 100µA zodpovedajú meracím rozsahom 20Ω, 200Ω a 2000Ω.

4.MERANIE IMPEDANCIE A JEJ ZLOŽIEK

4.1. Meracie metódy pre meranie indukčnosti

1. Meranie indukčnosti voltampérovou metódou

2. Meranie indukčnosti troma voltmetrami

3. Meranie indukčnosti troma ampérmetrami

4. Meranie indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom

5. Meranie indukčnosti striedavým mostíkom

6. Meranie vzájomnej indukčnosti

Vlastná indukčnosť – základná vlastnosť cievok  L, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H,. V cievke, v ktorej sa mení prúd, sa indukuje napätie, ktoré závisí okrem zmeny prúdu o ΔI za čas Δt aj od koeficientu L, ktorý nazývame vlastná indukčnosť.

Vlastná indukčnosť spôsobuje to, že v striedavom obvode má cievka väčší odpor

(impedanciu) ako v jednosmernom obvode (pri rovnakom napätí tečie cievkou menší prúd). Prúd tečúci obvodom s cievkou závisí tiež od frekvencie, čím väčšia je frekvencia, tým menší je prúd.

Základné vzťahy pre výpočet vlastnej indukčnosti:

L=μSl∙N2 (H)

Indukčná reaktancia (induktancia)

XL = ω.L (Ω ; rad/s, H)

kde

L – vlastná indukčnosť

μ – permeabilita

l – dĺžka siločiary

S – prierez cievky (magnetického obvodu)

N – počet závitov

ω – uhlová frekvencia

Vzájomná indukčnosť – symbol M, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H. Ak sa cievka nachádza v premenlivom magnetickom poli, indukuje sa v nej napätie, ktoré nazývame transformačné indukované napätie. Ak sa v primárnej cievke mení prúd, indukuje sa v sekundárnej cievke napätie, ktoré závisí okrem zmeny prúdu v primárnej cievke o ΔI za čas Δt aj od koeficientu M, ktorý nazývame vzájomná indukčnosť.

M = k.L1 L2  (H ; –, H, H),  kde

M – vzájomná indukčnosť

k – faktor väzby (bezrozmerné číslo)

L1, L2 – vlastné indukčnosti primárnej a sekundárnej cievky

Cievka – elektrická súčiastka, prechodom prúdu vytvára magnetické pole.

Druhy cievok:

a) ideálna cievka – činný odpor má nulový (RL = 0), napätie predbieha prúd o 90º, impedancia

sa rovná reaktancii Z = XL

b) technická cievka – činný odpor má rôzny od nuly (RL ≠ 0), fázový posun medzi napätím

a prúdom je v intervale φ∈< 0°;90° > . Cievka má odpor, pretože je navinutá z vodiča

z vodiča s určitého materiálu, s určitým prierezom a dĺžkou. Pri meraní je dôležité, aby cievkou netiekol väčší ako menovitý dovolený  prúd, aby nedošlo k poškodeniu cievky.

Keďže v technickej praxi sa ideálne cievky nevyskytujú, musíme aj pri meraniach uvažovať s technickými cievkami. Technickú cievku zvyčajne nahrádzame sériovým zapojením ideálneho rezistora RL a ideálnej cievky s vlastnou indukčnosťou L. Impedancia cievky v komplexnom tvare je Z = RL + j.XL . Absolútna hodnota tejto impedancie je

Z=RL2+XL2(Ω)

Podľa konštrukcie je  možné cievky rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

- Valcové  (solenoid)

- Prstencové (toroid)

A tie môžu byť :

A.  Cievky bez jadra (vzduchové cievky )

B.  Cievky s feromagnetickým jadrom : - s otvoreným jadrom

- s uzavretým jadrom

Cievky bez jadra

Obr.4.1

Náhradná schéma technickej cievky                Fázorový diagram

4.1.1 Meranie indukčnosti voltampérovou metódou

Princíp merania indukčnosti je založený na odmeraní činného odporu cievky a jej

impedancie voltampérovou metódou a následnom výpočte indukčnosti. Metóda je vhodná na

meranie indučnosti vzduchových cievok (bez feromagnetického jadra). Cievku pripojíme najprv na jednosmerný zdroj. Odmeriame jednosmerné napätie a prúd a pomocou Ohmovho zákona vypočítame činný odpor cievky(jednosmerná VA metóda – nepriama, priama)- obr.4.2. Potom cievku pripojíme na striedavý zdroj, odmeriame striedavé napätie a prúd a vypočítame impedanciu cievky(striedavá VA metóda) – obr.4.3. Indukčnosť vypočítame podľa odvodeného vzťahu.

Schéma zapojenia

Obr.4.2

Odvodenie vzťahu pre výpočet indukčnosti:

činný odpor cievky vypočítame:

RX=UjsIjs    (Ω)

impedancia cievky:

ZX=UstrIstr  (Ω)

Zo vzťahu XL  = ωLX    LX=XLω (H)

LX=12πfZX2-RX2   (H)

Obr.4.3

Poznámky k praktickému meraniu

• schémy zapojenia na obr.4.2, 4.3 sú vhodné na meranie indukčnosti cievky s malým odporom a impedanciou, v opačnom prípade je potrebné voltmeter zapojiť pred ampérmeter

• kvôli zvýšeniu presnosti môžeme odmerať pri niekoľkých hodnotách jednosmerného napätia a prúdov a pri niekoľkých hodnotách striedavého napätia odmeriame striedavé prúdy. Pri jednotlivých meraniach vypočítame odpory a impedancie a za výslednú hodnotu odporu a impedancie cievky považujeme aritmetickú strednú hodnotu týchto veličín.

• ak použijeme digitálne multimetre, nie je potrebné meniť zapojenie a vymieňať prístroje.

Stačí zmeniť napájanie (DC → AC) a na prístrojoch nastaviť vhodné rozsahy

• dôležitou úlohou pri praktickom meraní je určiť maximálne hodnoty napätí a prúdov a tomu

zodpovedajúce meracie rozsahy prístrojov, aby nedošlo k preťaženiu cievky a prístrojov

• vhodné je použiť normály indukčnosti, ktoré majú presne dané parametre a tiež je možné

porovnať namerané a skutočné hodnoty a určiť presnosť (chybu) merania.

4.1.2  Meranie indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom

Na meranie indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom sa používa voltampérová metóda doplnená  wattmetrickou metódou. Voltmetrom odmeriame napätie na cievke U, ampérmetrom prúd I a wattmetrom straty na cievke (príkon cievky) ΔPL, ktoré vznikajú nielen vo vinutí, ale aj v železe.

Schéma zapojenia:

Odvodenie vzťahu pre výpočet indukčnosti:

Celková impedancia cievky s jadrom (je tu zahrnutý odpor vinutia cievky ale aj odpor jadra).

Fázový posuv medzi prúdom a napätím vypočítame z odmeraných hodnôt:

Straty v železnom jadre vypočítame z odmeraného činného výkonu (to sú straty, ktoré vznikajú vplyvom prechodu striedavého prúdu cez jadro, pri jednosmernom prúde sa neprejavujú)  a celkového prúdu pretekajúceho cez cievku:

RFe=PI2

Indukčnosť cievky:

Kvalita cievky :

Ak pre meranie výkonu použijeme elektrodynamický systém, musíme prepočítať straty, vznikajúce na napäťovej cievke wattmetra a na voltmetri. Ich odpory sú zapojené paralelne → výsledný odpor sa znižuje, čím budú väčšie straty a tým bude aj nižšia presnosť merania.

Prepočet na spotrebu meracích prístrojov:

RFe=PskutIskut2

Qskut=1tgδskut=ωLskutRskut

Z hľadiska presnosti  merania je výhodné použiť digitálne multimetre (ako voltmetre majú vysoké vnútorné odpory). Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob meranie je využiť digitálny wattmeter, pomocou ktorého môžme odmerať činný, jalový výkon, účinník cosφ, napätie aj prúd.

4.1.3  Meranie indukčnosti striedavým mostíkom

Využívajú nulové metódy, čo znamená, že merací prístroj (MP) potrebuje  indikátor rovnovážneho stavu. Rovnovážny stav je podmienený splnením určitých prúdových a napäťových pomerov v danom zapojení.

Vplyv presnosti MP na presnosť výsledku je vylúčený. Presnosť merania je ovplyvnená najmä citlivosťou MP použitého ako indikátora, časovou stálosťou jeho nulovej polohy, presnosťou použitých súčiastok v zapojení a veľkosťou prúdu v obvode.

Striedavé mostíky - pomocou neho môžeme odmerať frekvenčne závislé súčiastky, ďalej umožňujú merať stratový činiteľ tgδ, činiteľ kvality, stratové odpory, vodivosti. Striedavý štvorramenný mostík sa líši od jednosmerného mostíka:

- striedavý zdroj napätia

- striedavý indikátor

- v jednotlivých vetvách sú zapojené rôzne impedancie.

Pri odvodení rovnovážneho stavu postupujeme rovnako ako pri jednosmernom mostíku, avšak v jednotlivých vetvách musíme počítať s impedanciami.

Podmienky vyváženého striedavého mostíka:

1. Z.1 x Z4 = Z2 x Z3 (impedancia)

2. 1 + 4 = 2 + 3 (fázový posun)

Pri striedavých mostíkoch musíme vyvažovať impedanciu aj fázový posuv, súčasne musíme meniť dva prvky.

Napájacie zdroje pre striedavé mostíky

Požiadavky:

- nízke harmonické skreslenie

- vysoká frekvenčná stabilita

- zdroj konštantného napätia s dostatočným výkonom

Typy NZ:

- sieťové napätie

- elektromagnetický prerušovač prúdu

- elektronické generátory.

Indikátory nuly

- slúchadlo(najnižšia intenzita prúdu)

- obrazovka osciloskopu (vodorovná priamka)

- striedavý selektívny elektronický voltmeter

Typy striedavých mostíkov:

Scheringov mostík (kompenzovaný) je vhodný na meranie kapacity

Stratový odpor

Kapacita

# Maxwell – Wienov mostík je vhodný na meranie indukčnosti

Mostík sa vyvažuje tak, že zvolíme vhodnú veľkosť R2, R3 a zmenou R4 sa vyvažuje fázová zložka plynule, zmenou C4 skokom.

4.2 Meracie metódy pre meranie kapacity

1. Meranie kapacity voltampérovou metódou

2. Meranie kapacity troma voltmetrami

3. Meranie kapacity troma ampérmetrami

4. Meranie kapacity impedančným mostíkom

Kapacita – pasívna elektrická veličina vyjadrujúca schopnosť kondenzátora prijať a udržať pri určitom napätí náboj, symbol C, jednotka v SI Farad, symbol jednotky F, základná vlastnosť kondenzátorov.

Základné vzťahy pre výpočet kapacity:

C=ε0εrSl     F;Fm, m2, m                  C=QU        F; C,V               i=C∆U∆t       (A; F,V,s)

Kapacitná reaktancia (kapacitancia):

XC=1ωC    (Ω ; rad/s, F)

Kapacitná susceptancia:

BC = ω.C (S ; rad.s-1, F)

kde

ε – permitivita

S – plocha elektród

l – hrúbka dielektrika

Kondenzátor – základná pasívna elektrická súčiastka.

Druhy kondenzátorov:

a) ideálny – má nekonečnú rezistanciu, nulovú konduktanciu G = 0, v jednosmernom obvode

prakticky nevedie prúd. V striedavom obvode prúd predbieha napätie o 90º, impedancia sa

rovná reaktancii Z = XC, admitancia sa rovná susceptancii Y = BC. Prúd tečúci obvodom

s kondenzátorom závisí od kapacity a od frekvencie, čím väčšia je frekvencia, tým väčší je

prúd tečúci obvodom.

b) technický – zvyčajne nahrádzame paralelným zapojením ideálneho rezistora a ideálneho

kondenzátora,  konduktancia je rôzna od nuly (G ≠ 0), fázový posun medzi napätím a prúdom

je v intervale φ∈< 0°;90° > . Admitancia kondenzátora v komplexnom tvare je

Y = G + j.BC . Väčšina technických kondenzátorov má kvalitné dielektrikum, stratový uhol

δ má hodnotu iba niekoľko stupňov a pri niektorých meraniach ich môžeme považovať za

ideálne.

Pri meraní je dôležité, aby na kondenzátore nebolo väčšie ako menovité napätie, aby nedošlo k prierazu dielektrika a následnému skratu (hrozí poškodenie ampérmetra).

4.2.1  Meranie kapacity voltampérovou metódou

Kondenzátor pripojíme na striedavý zdroj, voltmetrom odmeriame napätie na

kondenzátore U, ampérmetrom prúd, ktorý tečie obvodom I a frekventomerom frekvenciu.

Schéma zapojenia

Obr.5.1

Metóda je vhodná pre meranie kapacity kvalitných kondenzátorov, ktoré môžeme

považovať za ideálne a za tohto predpokladu platí:

G = 0S         Y = G + j.BC = j.BC     Y = BC

Z=1Y=1BC=XC  (Ω)

Súčasne platí Ohmov zákon:

Z=UI

XC=UI→1ωCX=UI→CX=I2πfU

V striedavom obvode nie je možné urobiť korekciu tak, ako pri meraní odporu V-A

metódou (prúdy a napätia nie sú vo fáze). Preto je nevyhnutné správne zapojiť meracie prístroje. Zapojenie na obr.5.1 je vhodné na meranie kapacity kondenzátorov s veľkou kapacitou, pretože pri veľkej kapacite je impedancia (reaktancia) malá v porovnaní s vnútorným odporom voltmetra a prúd tečúci voltmetrom je možné zanedbať.

Pri meraní kapacity kondenzátorov s malou kapacitou, je potrebné zapojiť voltmeter

pred ampérmeter, pretože pri malej kapacite je impedancia (reaktancia) veľká v porovnaní

s vnútorným odporom ampérmetra a úbytok napätia na ampérmetri je možné zanedbať.

Ostatné meracie metódy už boli podrobnejšie popísané pri cievkach.

Kontrolné otázky k meraniu odporu, indukčnosti a kapacity:

- Čo je to ideálny rezistor, kondenzátor a cievka? Nakreslite fázorové diagramy napätia

a prúdu na jednotlivých prvkoch a uveďte, čo vyplýva z týchto fázorových diagramov.

- Napíšte vzťahy pre výpočet odporu, kapacity a indukčnosti v závislosti od geometrických rozmerov a materiálových konštánt.

- Napíšte vzťahy pre výpočet XL a BL ideálnej cievky, XC a BC ideálneho kondenzátora, Z a Y technickej cievky a technického kondenzátora.

- Napíšte parametre rezistora, cievky a kondenzátora, ktoré musíte poznať pred meraním parametrov nepriamou metódou, aby ste nepoškodili súčiastky.

- Nakreslite schému zapojenia pre meranie malých (veľkých) odporov VA metódou. Odvoďte vzťah pre výpočet neznámeho odporu.

- Zdôvodnite, aký zdroj musíme použiť pri nepriamom meraní elektrického odporu, cievky a kondenzátora.

- Nakreslite schému zapojenia pre meranie kapacity VA metódou a odvoďte vzťah pre

výpočet neznámej kapacity.

- Nakreslite schému zapojenia pre meranie  indukčnosti bez jadra VA metódou a odvoďte vzťah pre výpočet neznámej indukčnosti.

- Nakreslite schému zapojenia a odvoďte vzťah pre výpočet neznámej indukčnosti pri meraní wattmetrickou metódou. Zdôvodnite, kedy je je nutné túto metódu použiť.

- Meranie izolačného odporu, uveďte:  funkcie izolácie, dôvody merania, veľkosť izolačného odporu,  schému  zapojenia a meracie prístroje, ktorými môžeme merať.

- Meranie  odporu uzemnenia, uveďte: funkcie uzemnenia, dôvody merania, veľkosť zemného odporu, schému  zapojenia a meracie prístroje, ktorými môžeme merať.

5. OSCILOSKOP A JEHO POUŽITIE

Patrí  pri výbave elektronického laboratória k základným prístrojom. Vývoj O prešiel niekoľkými štádiami od čisto elektrónkového prístroja cez kombináciu elektrónok a polovodičových prvkov až po súčasnú konštrukciu, kde jedinou vákuovou súčiastkou je obrazovka (nemusí byť). Ďalšou možnosťou je zabezpečiť si osciloskop ako doplnok k osobnému počítaču ( tento prídavok ale nepracuje analógovo ale signál spracúva číslicovo.

Elektronický O je merací prístroj, ktorý používame na vizuálne sledovanie a registráciu rôznych elektrických signálov. Umožňuje nám aj meranie rôznych parametrov týchto signálov, ako je tvar, veľkosť, frekvencia, fázové pomery atď. Spomedzi elektronických prístrojov je O najuniverzálnejší prístroj na sledovanie elektrických signálov, v niektorých prípadoch je nenahraditeľným meracím prístrojom.

Výhody O: -    vstupný odpor

- vysoká citlivosť

- malá zotrvačnosť

- široký frekvenčný rozsah použitia

Použitie O: -    meranie napätia a prúdu v širokom frekvenčnom rozsahu

- meranie frekvencie a fázového posuvu

- meranie časových intervalov

- pozorovanie časových priebehov napätia a prúdu

- znázorňovanie frekvenčných charakteristík

- znázorňovanie VA charakteristík súčiastok a obvodov

- znázorňovanie modulovaných signálov, atď

Rozdelenie O: -    analógové ( pracujú v tzv. reálnom čase )

- pamäťové (dnes sú nahradené číslicovými)

- vzorkovacie (      -    -         )

- číslicové ( nepracujú v reálnom čase )

5.1 Analógové osciloskopy (AO)

Zobrazujú výchylkou svietiaceho bodu na tienidle obrazovky okamžitú hodnotu napätia privedeného na jeho vstup (obrazovka zobrazuje v ľubovoľnom okamihu len jeden bod, obraz celého časového priebehu sa vytvára len vďaka zotrvačnosti ľudského oka). Najčastejšie sa používa v kartézskej sústave X-Y.

Rozdelenie analógových osciloskopov (AO):

1. jednokanálové

2. dvojkanálové prípadne viackanálové

5.1.1 Jednokanálový osciloskop

Bloková schéma jednokanálového analógového osciloskopu je na obr. 6.1

Obr.5.1

Základný popis jednotlivých častí AO:

O – obrazovka

Y –vertikálny kanál, slúži na privedenie meraného signálu

X – horizontálny kanál, slúži na privedenie signálu časovej základne

VDN- vertikálny delič napätia

VZ – vertikálny predzosilňovač (zosilní signál Y)

OV – oneskorovacie vedenie (nemajú ho všetky osciloskopy)

KVZ – koncový vertikálny zosilňovač, dodáva symetrické napätie pre vertikálne vychyľovacie doštičky

GČZ – generátor časovej základne, vyrába lineárne narastajúce napätie-pílu, týmto napätím vychyľujeme lúč v horizontálnom smere

SZ – synchronizačné zariadenie

HZ – horizontálny zosilňovač

KHZ – koncový horizontálny zosilňovač

NO –napájacie obvody pre napájanie obrazovky (VN) a ostatné napájanie (NN).

OBRAZOVÁ ČASŤ AO

Základnou časťou obrazovej časti AO je obrazovka, ktorá využíva princíp termoelektrickej emisie elektrónov s elektrostatickým zaostrovaním a vychyľovaním elektrónového lúča. Elektrostatické vychyľovanie je použité preto, aby vychyľovanie bolo rýchle, pretože súčasné špičkové AO pracujú v reálnom čase do frekvencie 1GHz a vychyľovanie lúča to „musí stihnúť“. Nevýhodou elektrostatického vychyľovania oproti magnetickému (používa sa napr. v TV prijímačoch) je nutnosť väčšieho napätia na vychyľovacích doštičkách a nemožnosť tak veľkého vychyľovacieho uhla (pri čiernobielych TV obrazovkách bežne 1100, pri farebných 900). Osciloskopické obrazovky sú preto oveľa dlhšie ( vzhľadom k veľkosti tienidla) ako televízne.

Základ osciloskopickej obrazovky je valcový plášť z magneticky mäkkého materiálu s veľkou počiatočnou permeabilitou (chráni obrazovku pred vonkajším magnetickým poľom). Do tohto plášťa sú vložené dva páry vychyľovacích doštičiek. Prvý pár sú vodorovné, ktoré sú nad sebou  a bližšie ku katóde - vertikálne doštičky Y. Druhý pár zvislých doštičiek, ktoré sú bližšie ku tienidlu - horizontálne doštičky X. Tieto doštičky sú pripojené na zdroj jednosmerného napätia. Ďalšou časťou obrazovky je katóda K (emituje elektróny, žeraviace vlákno rozžeraví katódu na pracovnú teplotu) s nulovým potenciálom. Za katódou je riadiace elektróda - Wehneltov valec W, má malý otvor, cez ktorý sa emitované elektróny sústreďujú do úzkeho zväzku a vzhľadom na katódu má záporné napätie. Jeho zmenou ovládame množstvo elektrónového lúča dopadajúcich na tienidlo, čo sa prejaví zmenou svietivosti  stopy elektrónového lúča.

Obr. 5.2

Obrazovka s elektrostatickým vychyľovaním je na obr. 5.2.

Toto napätie nastavujeme potenciometrom P1(viď obrázok), ktorý je vyvedený na paneli osciloskopu a je označený ako jas. Za Wehneltovým valcom sú dve anódy A1 a A2, ktorých funkciou je zabrániť rozšíreniu lúča (následkom odpudivých síl). A1 – zaostrovacia anóda zaostrenie lúča pomocou P3, ktorý je vyvedený na prednom paneli O a je označený ako bod. A2 – urýchľovacia anóda a je pripojená na najvyššie napätie 2KV a udeľuje elektrónu konečnú rýchlosť, ktorou dopadá na tienidlo. Ak elektróny opustia priestor medzi elektródami, prechádzajú medzi vychyľovacie doštičky a dopadnú na tienidlo. Tienidlo má z vnútornej strany nanesenú vrstvičku luminoforu, z ktorej sa pri dopade elektrónov uvoľňuje svetelné žiarenie najčastejšie zelenej alebo žltej farby (ľudské oko je na tieto farby najcitlivejšie). Používajú sa aj tienidla vyžarujúce iné farby, napr. modrá, biela a oranžová. Tienidlo obrazovky musí byť dokonale rovinné. Sekundárne elektróny sú priťahované zbernou elektródou, ktorú tvorí grafitová vrstva G nanesená na vnútornej strane lievikovej časti obrazovky – akvadag. Zberná elektróda sa spája s A2. Grafitová vrstva slúži zároveň ako elektrostatické tienenie proti vonkajším rušivým elektrickým poliam. Vychyľovacie platničky O sú zapojené tak, že je na nich potenciál A2, z tohto dôvodu je priestor medzi nimi je elektricky neutrálny, ak na platničky nie je pripojené iné napätie. V O sa na kostru a kovové časti pripája + pól napájacieho zdroja, anóda má taktiež + pól, takže nevzniká rozdiel potenciálov. Vychyľovacie doštičky môžu byť zapojené – nesymetricky (jednoduchšie riešenie, avšak môže vzniknúť lichobežníkové skreslenie a astigmatizmus), - symetricky (zložitejšie zapojenie, najpoužívanejšie).

Okrem regulácie jasu a ostrosti bodu vyžadujeme od O možnosť posúvať obraz vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Pre symetrické vychyľovanie sa používa dvojitý potenciometer s dokonalým súbehom. Je konštruovaný tak, že pri otáčaní bežca sa odpor jednej časti zväčšuje a druhej zmenšuje.

# VERTIKÁLNY VYCHYĽOVACÍ SYSTÉM AO

Bloková schéma vertikálneho vychyľovacieho systému AO – Obr. 5.3

VDN – vertikálny delič napätia – má za úlohu na vstupe upraviť úroveň vstupného signálu na takú hodnotu, aby obraz pokryl celú obrazovku. Upravuje sa ním vstupná citlivosť, čo znamená, že plní funkciu prepínača rozsahov.

Prepínače VDN :

- Väzba (INPUT COUPLING) – pomocou tohto prepínača na vstupe je možné voliť funkciu:

- AC () – striedavý vstup bez prenášania jednosmernej zložky, je možné merať malé striedavé napätie s jednosmernou zložkou prevyšujúcu amplitúdu (napr. ak vyhladíme usmernené napätie, budeme mať na výstupe filtra napätie s jednosmernou zložkou rádovo volty a so zvlnením rádovo mV; aby sme mohli odmerať zvlnenie, potrebujeme jednosmernú zložku oddeliť, t.j. prepneme na striedavý vstup, čím zaradíme do série kondenzátor, ktorý jednosmernú zložku oddelí).

- DC () – jednosmerný vstup, je možné zo zmeny polohy stopy na obrazovke merať jednosmerné napätia

- GND – uzemnenie vstupu

- Nastavená mierka (VERTIKAL SENSIVITY) – Volt/dielik

- Premenlivá mierka (VARIABLE SENSIVITY) – Volt/dielik ,  2,5x

Základné parametre vstupného obvodu :

- Frekvencia vstupného napätia -  od 0 až 6MHz (bežné AO)

-    od 0 až 100MHz (špeciálne AO)

- Vstupná impedancia  -  vysokoohmový vstup 1M s paralelnou kapacitou okolo 30pF

-  nízkoohmový vstup 50, ktorý používame pre prispôsobenie

pripojenia meracích vodičov k AO.

PZ – predzosilňovač – má riadiť zosilnenie v smere osi Y

Úlohy predzosilňovača :

- Spúšťanie

- Umiestnenie (VERTIKAL POSITION)

- Oddelenie stôp (TRACE SEPARATION)

- Režim (MODE) – tento režim sa využíva pri dvojkanálových osciloskopoch a umožňuje:

  - zobrazenie len jedného kanála CH1 alebo CH2

  - zobrazenie obidvoch kanálov CH1 aj CH2

  - zobrazenie súčtu alebo rozdielu oboch kanálov

OV – oneskorovacie vedenie – umožňuje sledovať na tienidle obrazovky aj zobrazenie začiatku signálu, lebo signál príde na vertikálne doštičky skôr, ako začne vychyľovanie v horizontálnom smere. Kompenzuje oneskorenie synchronizačných obvodov. Tvorí ho úsek špeciálne navrhnutého prispôsobeného koaxiálneho kábla.

KVZ – koncový vertikálny zosilňovač – je súčasťou aj pre jednoduché nesymetrické systémy vychyľovania (potom zosilnené napätie býva okolo 100V). Pre symetrické systémy je symetrický signál už od svojho vstupu, čo je výhodné pri sledovaní priebehov s nízkou frekvenciou. Tento zosilňovač býva riešený ako jednosmerne viazaný so symetrickým vstupom (kvôli vychyľovaniu na obidve strany od stredu obrazovky – pomocou jednosmerného napätia môžeme posúvať priebehy vo zvislom smere).

HORIZONTÁLNY VYCHYĽOVACÍ SYSTÉM AO

Bloková schéma horizontálneho vychyľovacieho systému AO – Obr. 5.4

SS – systém spúšťania –tvoria synchronizačné obvody, ktoré vytvárajú spúšťací signál pre generátor časovej základne(GČZ) a výrazne vplývajú na kvalitu AO. Zabezpečuje, aby sa obrazec na tienidle obrazovky nepohyboval. Je to vtedy, ak je dodržaný vzťah fxfGČZ=n, pričom fX je frekvencia pozorovaného napätia, fGČZ je frekvencia časovej základne, n je celé číslo. Aby sa uvedený vzťah splnil, musí frekvencia časovej základne sledovať presne frekvenciu pozorovaného napätia – nesmie sa samovoľne meniť. Ak sa frekvencia pozorovaného napätia náhodne zmení, musí sa príslušne zmeniť aj frekvencia časovej základne.

Prepínačom možno voliť obyčajne jeden z troch vstupov zdrojov synchronizačnej frekvencie:

1. INT – interná synchronizácia – umožňuje synchronizovať časovú základňu sledovaným signálom (najčastejšie používaná).

2. LINE – synchronizácia zo siete – používa sa pri sledovaní signálov zo zdrojov, ktoré sú zo sieťou viazané alebo pri vyhľadávaní sieťového rušenia.

3. EXT – externá synchronizácia - používa sa na ľubovoľné vonkajšie signály.

Tieto zdroje sa použijú na vytvorenie impulzu, ktorý spúšťa GČZ. Táto synchronizačná situácia (ako sa má synchronizovať) sa volí na paneli osciloskopu:

SOURCE   :   zdroj synchronizačného signálu CH1, CH2, LINE, EXT

SLOPE      :   „ +“ nábehová hrana synchronizačného signálu

„ – “ dobehová hrana synchronizačného signálu

LEVEL      :   hodnota (úroveň) synchronizačného signálu

CUPLING : spôsob väzby so synchronizačným zosilňovačom. Systém spúšťania má na výstupe zaradený filter, ktorým sa dá zo zložitejšieho signálu oddeliť vf alebo nf, prípadne sa dá odstrániť jednosmerná zložka. Čiže rozlišujeme nasledujúce väzby:

a) AC – odfiltrujú sa zo zdroja spúšťania frekvenčné zložky pod 10Hz (vylúčime

jednosmernú zložku)

b) DC – signály s nízkou frekvenciou

c) VF – vyfiltruje vf zložky (nad 50KHz). Vhodné na zobrazovanie signálov zašumených vf šumom

d) TV -  vhodná na sledovanie video signálov. Časová základňa sa spúšťa pomocou synchronizačných impulzov odoberaných z videosignálu.

X-Y režim  :  bez pripojenia GČZ – to sa využíva napr. pri meraní napätia.

GP – generátor píly alebo generátor časovej základne (GČZ)

ČASOVÉ ZÁKLADNE (ČZ) – AO sledujeme najčastejšie priebeh harmonického napätia rozvinutý v pravouhlých súradniciach. Pritom pozorované napätie UX je pripojené na vertikálne doštičky a na horizontálne doštičky je pripojené napätie časovej základne UZ, ktoré sa používa na časové rozvinutie pozorovaného napätia. V tomto prípade sa napätie rozvinie podľa priamky, preto hovoríme o priamkovej časovej základni. Priamková ČZ je internou časovou základňou, zabudovanou priamo výrobcom. Táto ČZ je lineárna – lúč sa pohybuje zľava doprava stálou rýchlosťou, ďalej je potrebné, aby sa lúč z pravej strany tienidla okamžite vrátil späť do počiatočnej polohy na ľavej strane tienidla obrazovky a začal opäť zľava doprava vykresľovať signál. Čas potrebný na to, aby lúč vykonal pohyb z ľavej strany na pravú stranu tienidla môže trvať taký istý čas ako jedna perióda pozorovaného napätia. Vtedy fX = fGČZ a n = 1. Ak je čas, v ktorom lúč vykoná pohyb zľava doprava a späť dvojnásobný ako trvanie jednej periódy pozorovaného napätia, zobrazia sa na tienidle dve periódy pozorovaného napätia súčasne (fX = 2fGČZ čiže fxfGČZ=n,  z toho n =2). V prípade, že nesprávne nastavíme časovú základňu (n nebude celé číslo) buď sa nezobrazí celá sínusoida, alebo z nej bude chýbať a túto chýbajúcu časť môžeme pozorovať na prvej perióde. Ako z uvedeného vyplýva, vernosť zobrazenia pozorovaného napätia vo veľkej miere závisí od správneho priebehu pílovitého napätia – od generátora pílovitého napätia.

Ďalšie ČZ môžu byť externé (používajú sa na špeciálne meranie, ako napr. na meranie frekvencie alebo na meranie časových intervalov) a patria medzi nelineárne ČZ: - sínusová – ak na horizontálne doštičky pripojíme harmonický signál. Frekvencia napätia harmonickej časovej základne musí byť aspoň 10-krát vyššia ako frekvencia pozorovaného napätia. Ak je pomer frekvencií nízky napr. fX = 2fGČZ dostaneme na tienidle jednoduchý Lissajousov obrazec (je to jedna z meracích metód frekvencie), avšak nemožno zistiť priebeh sledovaného napätia. Aj pri tejto časovej základni ak nesplníme podmienku fxfGČZ=n,, obrazec sa bude pohybovať. Ďalšou nepríjemnou vlastnosťou sínusovej základne je zdvojený obraz.

-  kruhová – na horizontálne doštičky pripojíme napätie uH = U . sint a na vertikálne doštičky  uV = U . cost. Lúč je pod vplyvom dvoch napätí priestorove aj fázovo posunuté o 90o, opisuje na tienidle rýchlosťou  uzavretú krivku, ktorá je pri správnej hodnote napätí kružnicou. Priemer kružnice je úmerný napätiu U. Táto kruhová časová základňa sa používa pri meraní frekvencie a pri meraní časových intervalov. Pri tejto ČZ sú známe aj špeciálne obrazovky (okrem základných vychyľovacích doštičiek obsahujú kuželovité vychyľovacie elektródy). Použitie – radarová technika.

Najčastejšie sa budeme stretávať s lineárnou časovou základňou.

Bloková schéma GČZ – Obr.5. 5

Časový priebeh pílovitého napätia

Obr. 5.6

Časová základňa môže pracovať vo viacerých režimoch:

I.Voľne kmitajúca:

a) AUTO - pokiaľ nie je privedený vstupný signál, ČZ samovoľne kmitá. Po pripojení vstupného signálu je spúšťaná týmto signálom. Tento režim používame pri sledovaní neprerušovaných signálov, periodickej postupnosti impulzov a pod. GČZ pracuje v astabilnom režime – tu sa používa multivibrátor a blokovací oscilátor. Voľne kmitajúca ČZ sa používa aj ako synchronizovaná, vtedy vonkajším synchronizačným napätím GČZ vnúti frekvencia odlišná od vlastnej frekvencie. Zlepší sa tým stabilita vyrábanej frekvencie a tým sa dosiahne stabilita zobrazovaného priebehu. Ako zdroj synchronizačného napätia môže použiť aj napätie sieťovej frekvencie LINE alebo priebehy odvodené od tejto frekvencie. Synchronizovať môžeme aj externým zdrojom EXT alebo synchronizáciu môžeme odvodiť aj z pozorovaného priebehu INT.

Ak je zaradená táto ČZ, na obrazovke sa objaví vodorovná čiara aj bez prítomnosti meraného signálu.

b) NORM – ČZ sa spúšťa vstupným signálom. Pokiaľ vstupný signál nie je privedený alebo nedosahuje požadovanú úroveň, nie je na obrazovke stopa, obrazovka je tmavá. Tento režim ČZ je vhodný na sledovanie pomalých dejov ( menej ako 50Hz) a sledovanie náhodných napr. rušivých signálov.

2. Spúšťaná :

SINGLE – používa sa na zachytenie jednorazových dejov. ČZ sa spustí iba raz. Spustenie je vyvolané vstupným signálom, ak dosiahne úroveň spúšťania. Obvody ČZ sa uvedú do pohotovostného režimu stlačením RESET. Spúšťaná ČZ sa používa na meranie neperiodických priebehov, impulzov s krátkym časom trvania alebo ojedinelých impulzov a pri meraní krátkotrvajúcich procesov. Generátor pílovitého napätia sa spustí vždy na čas jednej periódy v okamihu začiatku sledovania priebehu. Po priebehu sa elektrónový lúč vráti do východiskovej polohy a ČZ sa spustí až príchodom ďalšieho spúšťacieho impulzu. Počas generovania pílovitého napätia nemôžeme ovplyvňovať činnosť spúšťania ČZ.

Os „Z“ – vstup jasovej modulácii stopy. Tento vstup býva obyčajne zo zadnej strany osciloskopu. Privedením napätia na tento vstup je možné zoslabovať jas lúča až k úplnemu zatemneniu stopy. Je to vhodné napr. pre zobrazenie rôznych kalibračných značiek na zobrazovanom priebehu.

KZ – koncový zosilňovač

Zosilňovače v osciloskopoch musia spĺňať tieto požiadavky:

- veľký vstupný odpor a nízka kapacita ( požiadavky pre vertikálnu časť)

- široké frekvenčné pásmo ( aby neskresľoval najmä neharmonické priebehy )

- zosilnenie minimálne 104

- minimálne nelineárne a fázové skreslenie

- podľa vlastnosti zosilňovačov sa určujú aj vlastnosti celého osciloskopu:

a) prevádzkové AO ( 20 až 500KHz )

b) univerzálne AO   ( 5Hz až 3MHz )

c) impulzové AO     ( 10MHz až 15MHz )

d) špeciálne AO       ( stovky MHz )

5.1.2 Dvojkanálový osciloskop

Umožňuje na tienidle jednej obrazovky sledovať dva priebehy. Táto požiadavka vzniká napr. ak chceme pozorovať fázové posuvy medzi jednotlivými napätiami, pri porovnávaní vstupných a výstupných napätí, prenosové vlastnosti dvojbrány, atď.

Zobrazovanie dvoch signálov môže byť riešený týmito spôsobmi:

1. dvojsystémovou obrazovkou

2. s elektronickým prepínačom

3. s časovým rozkladom

1. Dvojsystémová obrazovka

Principiálne usporiadanie dvojsystémovej obrazovky – Obr.5.7

V spoločnej banke má dva úplne samostatné elektródové systémy (štyri páry vychyľovacích

doštičiek). Systémy sú konštruované tak, že stopy lúčov dvoch systémov na tienidle obrazovky sú v základnej polohe celkom identické – prekrývajú sa. Pomocou posúvacieho napätia ich základnú polohu možno meniť podľa potreby. Takýto osciloskop má dva úplné zosilňovacie kanály pre vertikálne aj horizontálne vychyľovanie. Časová základňa môže byť spoločná alebo osobitná (možnosť sledovania signálov rôznych frekvencií).

Výhody:  -  možnosť sledovania dvoch nezávislých priebehov aj iných frekvencií

- dobrá synchronizácia

Nevýhody : -  nákladné

2. S elektronickým prepínačom.

Zabudovaná jednosystémová obrazovka s jedným zosilňovačom pre vertikálne a jedným zosilňovačom pre horizontálne vychyľovanie, s jednou časovou základňou. Úlohou elektronického prepínača je v pravidelných periódach prepínať oba vstupné signály na vstup vertikálneho zosilňovača.

Elektronický prepínač môže pracovať v jednom z piatich režimov, ktoré bývajú označené :

CH1(A,I)  -  zobrazenie signálu I. kanála

CH2(B,II) – zobrazenie signálu II. kanála

SUM         -  zobrazenie aritmetického súčtu alebo rozdielu

ALT, CHOP – zobrazenie oboch vstupných signálov súčasne

Režimy časovej základne:

ALT – priebeh signálu sa vykresľuje na jednom vstupe počas jedného behu časovej základne a počas ďalšieho behu sa zobrazí priebeh signálu na druhom vstupe (priebehy sa zobrazujú striedavo. Tento režim je vhodný na pozorovanie rýchlych priebehov ( T  5s obmedzenie

zdola ).

CHOP – elektronický prepínač prepína vysokou rýchlosťou, striedavo zobrazuje časť prvého

a potom časť druhého signálu. Tento režim je vhodný pri pomalých behoch časovej základne

( obmedzenie zhora  100ms ). Obidva režimy využívajú nedokonalosť nášho oka – obr.5.9

Režim časovej základne ALT

Režim časovej základne CHOP

Obr. 5.9

5.1.3 Pomocné obvody pre AO

1. Napájač osciloskopu. Modernejšie osciloskopy obsahujú iba jednu elektrónku a tou je obrazovka. Obrazovka potrebuje zdroj žeraviaceho vysokého jednosmerného napätia. Na tieto účely sa používajú kaskádové násobiče napätia alebo frekvenčné meniče s usmerňovačom. Pre ostatné polovodičové prvky sú použité stabilizované usmerňovače alebo impulzné zdroje.

2.Sondy. Pripojenie AO na meraný objekt musí byť také, aby nedošlo k skresleniu priebehu meraného signálu. Vstupný odpor vertikálnych zosilňovačov býva štandardne 1M s paralelnou kapacitou 20-30pF. Ak potrebujeme vyšší vstupný odpor môžeme použiť sondu (aktívnu aj pasívnu). Pasívna sonda je v podstate frekvenčne kompenzovaný delič napätia 1:10, takže sériový odpor bude mať hodnotu 9M a celkový vstupný odpor je 10M. Touto sondou stratíme na citlivosti (nastavené hodnoty rozsahu budú mať 10x menšiu citlivosť). Ak nám táto zmena citlivosti prekáža, použijeme aktívnu sondu. Aktívna sonda obsahuje napäťový delič s tranzistormi, napájanie berie z osciloskopu, takže obvykle sa pripája dvomi konektormi. Aj keď použijeme sondu s deličom 1:10 neznamená to, že k nej môžeme pripojiť napätie 10x väčšie než na vstup osciloskopu. Maximálne napätie, ktoré môžeme pripojiť na osciloskop priamo bez sondy si prečítame v návode alebo priamo z osciloskopu. Aby sme mohli merať vysoké napätia rádovo KV použijeme vysokonapäťovú sondu s deliacim pomerom 1:100, sériový odpor vydrží vysoké napätie. Všeobecne sondy môžeme rozdeliť :

-pasívne napäťové

- aktívne

- striedavé prúdové

- jednosmerné prúdové

- vysokonapäťové

- špeciálne (optické, teplotné,...)

Výber AO :

1. počet vstupných kanálov (1-2-4)

2. maximálna citlivosť vstupov (1V/dielik alebo násobok)

3. maximálna citlivosť časovej základne ( s/dielik alebo násobok)

4. špeciálne vybavenie (napr kurzory, nápisy na obrazovke, zabudovaný voltmeter, čítač, možnosť

pripojenia na tlačiareň, batériové napájanie a pod.)

5.1.4 Všeobecné poznámky pre AO

1. O nemožno merať na obvodoch napájaných priamo zo siete, pretože sieť má jeden pól uzem-nený a O nemá uzemnený pól a na jeho kostre je + pól. Z tohto dôvodu by mohol vzniknúť skrat alebo úraz. Sieťové napätie musíme pripájať cez oddeľovací transformátor, alebo O sa musí spojiť s nulovým vodičom.

2. O musí byť vždy uzemnený, najlepšie priamo, hlavne pri vf meraní.

3. Na spájanie obvodu sa musia používať tienené vodiče alebo sondy.

4. O môžeme zobraziť – napätie (pozor na max. prípustnú hodnotu)

-  prúd (nepriamo, musíme poznať R)

-  periódu (z nej môžeme vypočítať frekvenciu)

-  fázový posuv (metóda elipsy alebo dva samostatné priebehy - dvojka-

nálový osciloskop)

-  útlmové charakteristiky (rozmietací osciloskop)

6. MERANIE NA NAPÁJACÍCH ZDROJOCH

Napájacie zdroje – slúžia na napájanie elektronických zariadení, sú zdrojmi jednosmerného (DC) napätia a prúdu. Na tento účel nám slúžia sieťové napájacie zdroje. Jednoduchá bloková schéma sieťového napájacieho zdroja je na obr.6.1

Obr.6.1

Zloženie napájacieho  zdroja:

1. Sieťový transformátor – napájací zdroj je zvyčajne napájaný zo striedavej (AC) siete

s menovitým napätím U1 = 230 V a frekvenciou 50 Hz. Transformátor  premieňa napätie siete na takú hodnotu, aby na výstupe zdroja bolo požadované napätie. Napätie na sekundárnej strane sieťového transformátora je striedavé, má veľkosť U2 (efektívna hodnota),

závisí od U1 a od prevodu transformátora  p  a má rovnakú frekvenciu ako U1.

2. Usmerňovač – usmerňuje (mení) striedavé napätie na jednosmerné napätie. Je hlavnou

časťou napájacieho zdroja.

Rozdelenie usmerňovačov

1. Podľa počtu usmerňovacích ciest

a) jednocestné

b) dvojcestné

c) viaccestné

2. Podľa použitých súčiastok

a) neriadené (diódy)

b) riadené (tyristory)

Na výstupe usmerňovača je jednosmerné pulzujúce napätie, ktoré nie je vhodné pre

napájanie väčšiny elektronických zariadení. Jeho veľkosť vo všeobecnosti závisí od:

• zapojenia usmerňovača

• napätia na sekundárnej strane sieťového transformátora U2

• zaťaženia usmerňovača

3. Filter – slúži na vyhladenie pulzujúceho napätia a minimalizovanie prvej harmonickej

pulzujúceho napätia a prúdu (zmenšenie striedavej zložky výstupného napätia). Ako filter sa

používa filtračný kondenzátor alebo filtre tvorené článkami RC alebo LC. Ani na výstupe filtra nie je úplne vyhladené jednosmerné napätie, ale na tomto napätí je nasuperponované určité malé striedavé napätie – napätie zvlnenia UZV.

4. Stabilizátor – slúži na zabezpečenie konštantného napätia na záťaži alebo prúdu, ktorý ňou

tečie.

5. Záťaž – prvok napájaný napájacím zdrojom, je na nej DC napätie (napätie má konštantnú

polaritu) a tečie ňou DC prúd (smer prúdu sa nemení)

Nás bude zaujímať reálny jednosmerný zdroj a jeho zaťažovacie charakteristiky.

6. 1 Meranie zaťažovacej charakteristiky reálneho jednosmerného zdroja

Zdroje rozdeľujeme na zdroje napätí a zdroje prúdu, pričom zdroje napätia sa oveľa častejšie používajú. Väčšina vyrábaných napájacích zdrojov sú stabilizované zdroje napätia. Väčšinou týchto zdrojov má možnosť nastavenia maximálne odoberaného prúdu. V tom prípade sa pri určitom  zaťažení, pri čom požadovaný prúd presahuje nastavenú hodnotu, zdroj napätia premení na zdroj prúdu, tj. prestáva stabilizovať napätie a do záťaže dodáva nastavený

maximálny prúd. Ak sa dá hodnota maximálneho prúdu nastavovať rovnako plynule ako napätie, ide o univerzálny napájací zdroj, který môže pracovať ako zdroj napätia alebo zdroj

prúdu.

Ideálny zdroj napätia je zdroj napätia, které sa nemení bez ohľadu na záťaž. Taký zdroj nie je reálny,  pretože  pri jeho zkrate (činnosť nakrátko) by došlo k nedefinovateľnému stavu – pri určení výstupného prúdu by sme delili konštantné výstupné napätie nulovým zaťažovacím odporom.

Podobne aj pri ideálnom zdroji prúdu. Je to zdroj prúdu, kterého prúd sa nemení bez ohľadu na jeho zaťaženie. Taký zdroj nie je reálny, pretože ak ho nezaťažíme, (činnost naprázdno) by došlo k nedefinovateľnému stavu – pri určení výstupného napätia by sme násobili konštantný prúd nekonečným zaťažovacím odporom.

Z tohto dôvodu neexistuje ani ideálny zdroj napätia ani ideálny zdroj prúdu. Základné charakteristické veličiny reálného napájecieho zdroja sú: napätie naprázdno U0 a prúd nakrátko IK. Náhradná schéma takého zdroja sa dá nakresliťdvoma zpôsobmi: buď ako ideálny zdroj napätí U0 so sériovým vnútorným odporom Ri, viď obr.6.1 vľavo, alebo ako ideálny zdroj prúdu IK s paralelnou vnútornou vodivosťou Gi, viď obr. 6..

Obr.6.1

Na ideálnom zdroji napätia je napätie pri nezaťaženom zdroji U0 a cez ideálny zdroj prúdu preteká pri skratovaných svorkách prúd IK. Na  obrázku je prikreslený aj zaťažovací odpor RZ, který uzavrie obvod. Obvodom potom preteká prúd I a napätie na svorkách zdroja je U.

Pri náhradnej schéme ideálneho zdroja napätia zaťaženie spôsobí úbytok napätia na vnútornom odpore zdroja, takže napätie na svorkách zdroja je U = U0 - I*Ri. Pri náhradnej schéme ideálneho zdroja prúdu zaťaženie spôsobí rozdelenie prúdu cez vnútornú vodivosť a cez zaťažovací odpor, takže prúd prechádzajúci cez svorky zdroja je I = IK – U*Gi. V obidvoch prípadoch súčasne platí U = I RZ. Dostávame tak sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych U, I, ktorú riešime výpočtom alebo graficky.

Grafické riešenie je uvedené na obr. 6.1 vpravo. Priesečníkom grafických znázornení obidvoch rovníc je bod P, jeho súradnice  sú riešením sústavy.

Na obr. 6.2  je vidno, že smernice zaťažovacej priamky napäťového resp. prúdového zdroja je Ri = -U/I resp. Gi = -I/U. Podobne smernica priamky na obr. 6.1 („ampérvoltová“ charakteristika zaťažovacieho odporu RZ) je RZ.

Obr. 6.2

### Schéma zapojenia pre meranie VA charakteristík napäťového a prúdového zdroja a určenie vnútorného odporu zdroja.

### Obr.6.3

Pod pojmom „zaťažovacia charakteristika“ se obvykle chápe tzv. ampérvoltová charakteristika, tj. s prúdom ako nezávisle premennou (vodorovná os) a napätím ako závisle premennou (zvislá os). Vychádza sa z toho, že napäťový zdroj sa zaťažuje prúdom. V prípade prúdového zdroja by to malo byť naopak, nezávisle premenná je napätia (vodorovná os) a závisle premenná je prúd (zvislá os). Aj tak sa doporučuje, aby sa nakreslili obidva prípady do jedného grafu, s osami ako pre napäťový zdroj (s prúdem na vodorovné osi). Pre nastavovanie zaťažovacieho prúdu je vhodné použiť v prípade napäťového resp. prúdového zdroja zapojenie, ako „reguláciu prúdu“ resp. „reguláciu napätia“. Aby nastavovanie bolo v širokých hraniciach a súčasne dostatočne presné (jemné), používajú se dva (alebo tri) premenné odpory s hodnotami v pomeru napr. 10:1 (100:10:1).

Podľa schémy zapojenia na obr. 6.3 napäťový zdroj podľa „ľavej“ schémy zapojenia v rozsahu od nulového prúdu až do maximálneho prúdu, aký dovolia použité prístroje a odpory. Prúdový zdroj sa bude merať podľa „pravej“ schémy zapojení v rozsahu od nulového napätia až do maximálneho napätia, pri čom sa zdroj zmení na zdroj napätia. Po odmeraní celej charakteristiky sa zvolí nejaká hodnota RZ a pre neho sa  odmeria napätie U i prúd IZ a namerané hodnoty sa môžu overiť grafickou metódou.

6.2 Meranie elektrického výkonu

Výkon elektrického prúdu je dôležitý parameter elektrických zariadení a je počiatočným údajom pre výpočet elektrickej práce, účinníka a účinnosti.

Problematika merania výkonu je rozsiahla. Existuje mnoho meracích metód, ktoré môžeme rozdeliť podľa rôznych hľadísk. Najčastejšie metódy na meranie výkonu elektrického prúdu delíme :

podľa časovej zmeny veľkosti elektrického prúdu na :

- meranie výkonu jednosmerného prúdu a napätia:

  - metódu nepriamu (VA – metóda),

  - metódu priamu (W – metrická);

- meranie striedavého prúdu a napätia:

  - metódy merania výkonu 1 – fázového prúdu a napätia,

  - metódy merania výkonu 3 – fázového prúdu a napätia.

podľa spôsobu určovania meranej veličiny na :

      - priamu meraciu metódu, pri ktorej sa hodnota meranej veličiny získa priamo bez nutnosti merania ďalších veličín funkčne viazaných s veličinou meranou a vyhodnocuje skutočný činný výkon bez  ohľadu na charakter záťaže;

      - nepriamu meraciu metódu, pri ktorej sa hodnota meranej veličiny získa meraním iných veličín funkčne viazaných s meranou veličinou a je založená na meraní napätia alebo prúdu činných záťaží.

Stále treba mať na pamäti, že pri meraní jednotlivých výkonov vždy volíme také zapojenie prístrojov, pri ktorom sa čo najmenej uplatňuje chyba merania spôsobená chybou metódy, presnosťou prístrojov, resp. ich vlastnou spotrebou. V prípadoch, kedy sa vlastná spotreba prístrojov nedá zanedbať, volíme také zapojenie, pri ktorom sa vlastná spotreba prístrojov dá ľahko vypočítať.

6.2.1 meranie výkonu jednosmerného napätia a prúdu

Pri jednosmernom prúde výkon jednoznačne znamená elektrickú prácu vykonanú prúdom za jednotku času.

Pre výpočet výkonu jednosmerného prúdu platia vzťahy :

[W; V, A]

[W; Ω, A]

[W; V, Ω]

v ktorých :

U – napätie na meranom zariadení,

I – prúd prechádzajúci meraným zariadením,

RZ – odpor meraného zariadenia.

Využitím týchto troch vzťahov pre výpočet výkonu jednosmerného prúdu sú dané aj tri možné spôsoby nepriameho merania výkonu v obvode jednosmerného prúdu, a to :

- meraním U a I (VA – metóda),

- meraním I a RZ ,

- meraním U a RZ .

Nepriama VA metóda

Pri tejto metóde vychádzame zo vzťahu  [W; V, A] pre vyčíslenie veľkosti výkonu jednosmerného prúdu, a preto využijeme spôsob meraním U a I.

Pri zapojení ampérmetra pre meranie prúdu prechádzajúceho meraným zariadením  a voltmetra pre meranie napätia na meranom zariadení, vychádzame z veľkosti odporu meraného zariadenia.

Zapojenie AV

Zapojenie obr. 6.4 sa používa v prípadoch ak RZ << RV , t.j. pre väčšie prúdy.

Obr.6.4

Zapojenie VA

Zapojenie obr.6.5 sa používa v prípadoch ak RZ >> RV (RZ >> RA ), t.j. pre väčšie napätie.

Obr.6.5

V oboch prípadoch bude  :

- maximálna relatívna chyba merania ,

- absolútna chyba).

Nepriama metóda meraním napätia obr.6.6

Pri tejto metóde vychádzame zo vzťahu

[W; V, Ω]

Obr.6.6

pre vyčíslenie veľkosti výkonu jednosmerného prúdu, a preto využijeme spôsob meraním U a RZ.

Nepriama metóda meraním prúdu obr.6.7

Pri tejto metóde vychádzame zo vzťahu

[W; Ω, A]

Obr.6.7

pre vyčíslenie veľkosti výkonu jednosmerného prúdu, a preto využijeme spôsob meraním I a RZ .

Priama metóda

Jednosmerný výkon je možné merať priamou metódou pomocou wattmetra. Sú možné dva rôzne spôsoby zapojenia cievok prístroja. V každom z nich je meranie zaťažené chybou meracej metódy. Bližšie o zapojeniach a korekcii chyby metódy je uvedené pri meraní činného výkonu striedavého prúdu.

6.2.2  Elektromechanický wattmeter obr.6.8

Tradičný analógový elektromechanický wattmeter je elektrodynamický, alebo ferodynamický prístroj. Obsahuje dvojicu cievok, z ktorých jedna je pevná – tzv. prúdová cievka s čo najmenším odporom a druhá pohyblivá – tzv. napäťová cievka s čo najväčším odporom.

Obr.6.8

Princíp elektrodynamickej meracej sústavy :

Keď preteká oboma cievkami prúd, vznikne v otočnej cievke točivý moment, ktorý je úmerný ako napätiu na otočnej cievke, tak prúdu v pevnej cievke. Keď sa zmení súčasne smer prúdu v oboch cievkach, zostane zachovaný smer točivého momentu – sústava je vhodná pre meranie v obvode jednosmerného aj striedavého prúdu a ukazuje činný výkon.

Rozlišuje sa elektrodynamická sústava bez železa alebo so železom – ferodynamická . Trieda presnosti sústavy bez železa býva 0,1 a so železom 1,5.

Keď zmenímne smer prúdu len v jednej z cievok, zmení sa smer výchylky prístroja, preto sú začiatky jednotlivých cievok označené hviezdičkou alebo šípkou (keď nie je prístroj vybavený komutátorom napäťovej cievky, je v prípade potreby nutné meniť smer prúdu prúdovou cievkou, nikdy nie napäťovou).

Wattmeter má  obyčajne viac meracích rozsahov (prúdových a napäťových), musíme vedieť určiť konštantu wattmetra KW . Určíme ju podľa vzťahu

napäťový rozsah x prúdový rozsah

KW =  ––––––––––––––––––––––––––––-  .

počet dielikov stupnice

Hodnota výkonu meraná wattmetrom je P =  KW .     (W), kde

KW – konštanta wattmetra  (W/diel),

- výchylka ručičky  (diel).

Trvalá preťažiteľnosť prúdového aj napäťového obvodu je 20% (120% menovitého prúdu a napätia). Pri wattmetroch môže ľahko dôjsť k značnému preťaženiu, ktoré nepozorujeme na výchylke prístroja, a to hlavne keď je malý účinník, alebo keď je preťažený len jeden z obvodov. Preto pri meraní striedavého činného výkonu vždy do obvodu zaraďujeme kontrolný voltmeter a ampérmeter.

Magnetické pole pevných vzduchových cievok je pomerne slabé, a pokiaľ nie sú wattmetre tienené, môžu vonkajšie magnetické polia spôsobiť veľké chyby (zmeny údaja).

Schematické značky meracej sústavy na číselníku meracieho prístroja :

- elektrodynamická sústava jednoduchá          -   elektrodynamická sústava tienená

- ferodynamická sústava

Číslicové prístroje na meranie výkonu

V najjednoduchšom prípade by bolo možné nahradiť ručičkový ukazovací prístroj číslicovým prístrojom, ale v skutočnosti sa však číslicové wattmetre od analógových líšia principiálne.

Jedným zo spôsobov získania číslicového výsledku súčinu dvoch analógových veličín je využitie čítača.

6.2.3 Meranie výkonu striedavého prúdu a napätia

Pri meraní výkonu striedavého prúdu a napätia je situácia zložitejšia, preto, že je tu viac rôzne  definovaných výkonov – zdanlivý, činný a jalový.

Ďalej uvedené skutočnosti platia len pre meranie výkonu harmonického striedavého prúdu a napätia.

Vzájomnú súvislosť medzi jednotlivými výkonmi môžeme sledovať z tzv. trojuholníka výkonov.

Fázorový diagram zdanlivého, činného a jalového výkonu je na obr.6.9

Obr.6.9

Preponu pravouhlého trojuholníka výkonov tvorí zdanlivý výkon S = U.I. Vo všeobecnom prípade nemá žiaden fyzikálny význam. Dôležitý je však pre dimenzovanie elektrických strojov, rozvodov a zariadení bez ohľadu na to, aký je činný výkon. Jednotkou zdanlivého výkonu je voltampér - VA.

Prvú odvesnu tvorí činný (užitočný) výkon P = S.cosφ = U.I.cos φ. Tento výkon sa spotrebuje v obvode na teplo alebo užitočnú mechanickú prácu. Jednotkou je watt – W a jeho podiely alebo násobky.

Druhú odvesnu tvorí jalový (neužitočný) výkon Q = S.sin φ = U.I.sin φ. Tento výkon sa využije na vytváranie magnetického poľa v cievkach alebo elektrického poľa v kondenzátoroch. Jednotkou je reaktančný voltampér – Var a jeho násobky.

Na posúdenie kvality elektrického zariadenia z hľadiska ekonomického je dôležité, aby bolo optimálne využité, čo je vtedy, keď sa činný výkon čo najviac rovná zdanlivému. V opačnom prípade, teda keď zdanlivý výkon je oveľa väčší, je zariadenie zaťažované zbytočne veľkým prúdom a má tiež zbytočne veľké straty.

Pri meraní výkonov trojfázového striedavého prúdu musíme navyše prihliadať na druh trojfázovej sústavy, v ktorej chceme určovať výkon a na symetriu zaťaženie takejto sústavy.

Meranie činného výkonu – priama wattmetrická metóda

Činný výkon striedavého prúdu spravidla meriame wattmetrami elektrodynamického alebo ferodynamického systému, v poslednej dobe aj elektronickými.

Z údaja wattmetra nepoznáme, aký prúd preteká prúdovým obvodom, alebo aké napätie je v napäťovom obvode. Preto do série s prúdovou cievkou wattmetra musíme vždy pripojiť ampérmeter a paralelne k napäťovej cievke voltmeter.

Wattmeter môžeme do meraného obvodu zapojiť dvoma spôsobmi :

- začiatok napäťovej cievky wattmetra je pripojený pred prúdovú cievku wattmetra – prvé zapojenie obr.6.10

- začiatok napäťovej cievky wattmetra je pripojený za prúdovú cievku wattmetra – druhé zapojenie obr.6.11

Obe zapojenia sú zaťažené chybou metódy.

Prvé zapojenie :  Wattmeter udáva činný výkon záťaže.

Obr.6.10

Tento spôsob zapojenia sa používa vtedy, ak je úbytok napätia na prúdovej cievke wattmetra oveľa menší než napätie na záťaži ( << , teda ak  << ).

Druhé zapojenie : Wattmeter udáva činný výkon záťaže.

Obr.6.11

Tento spôsob zapojenia sa používa vtedy, keď je veľkosť prúdu prechádzajúceho záťažou   oveľa väčší než prúd prechádzajúci napäťovou cievkou wattmetra ( << , teda ak  << ).

Pripojený voltmeter a ampérmeter dovoľujú určiť aj zdanlivý výkon S, pomocou ktorého spolu s odmeraným činným výkonom P vieme vyčísliť aj výkon jalový Q

(Var)

a účinník cosφ

(-)

Meranie jalového výkonu – priama metóda obr.6.12

Jalový výkon pre harmonický priebeh je definovaný

.

Keď posunieme fázu napätia privedeného na napäťovú cievku voči napätiu na spotrebiči  o 90°, môžeme k meraniu jalového výkonu použiť elektrodynamický alebo ferodynamický wattmeter. Niekedy majú wattmetre vstavané zariadenie pre otočenie napätia, ktoré sa

zaraďuje prepínačom – tieto je možné potom použiť ako na meranie činného, tak aj jalového výkonu.

Obr.6.12

Kontrolné otázky pre meranie elektrického výkonu:

- Definujte a matematicky napíšte vzťah pre elektrický výkon (aj s jednotkami).

- Napíšte rozdiel medzi meraním jednosmerného a striedavého elektrického výkonu, uveďte aj typy meracích prístrojov a zdrojov.

- Vysvetlite v krátkosti elektrodynamický systém aj so schematickou značkou.

- Popíšte spôsob používania wattmetra pri meraní (výpočet konštanty, označenie začiatkov vinutí, spôsoby zmeny rozsahov a preťaženie prístroja).

- Vypočítajte odmeranú hodnotu wattmetrom, ak sú nastavené tieto hodnoty:  rozsah prúdovej cievky je 1A, rozsah napäťovej cievky je 240V,  počet dielikov celej stupnice 120 dielikov  a výchylka je 50 dielikov.

- Vymenujte druhy výkonov v striedavom obvode aj s matematickým zápisom a jednotkami.

- Uveďte, ako odmeriate činný, zdanlivý a jalový výkon striedavého prúdu.

6.3 Meranie na transformátore

Elektrická energia sa rozvádza výlučne striedavým prúdom. Pre hospodárny prenos elektrickej energie na väčšie vzdialenosti je je potrebné zvýšiť napätie, aby sa pri danom výkone znížil prúd a takto sa obmedzili straty vo vedení. V mieste spotreby je zase potrebné znížiť toto napätie na hodnotu potrebnú pre napájanie elektrických spotrebičov.

Transformátor obr.6.13 je elektrické zariadenie, ktoré mení úroveň vstupného striedavého napätia na inú uroveň výstupného striedavého napätia,  pri zachovaní jeho frekvencie.

Účelom meraní na transformátore je získaťprehľad,  ako sa transformátor správa v prevádzke,

aký je priebeh závislosti účinnosti úbytku napätia v závislosti od zaťaženia a účinníka.

Všetky tieto priebehy je možné stanoviťvýpočtom z nameraných hodnôt náhradnej schémy.

Obr. 6.13

Rozdelenie transformátorov

Podľa počtu fáz:

- jednofázové

- trojfázové

Podľa spracovanej frekvencie:

- nízkofrekvenčné

- vysokofrekvenčné

- sieťové (pracujú s frekvenciou 50Hz)

Podľa veľkosti spracovaného napätia:

- nn

- vn

- vvn

Podľa tvaru jadra:

- jadrový – majú primárne a sekundárne vinutie na rôznych stĺpoch jadra

- plášťový – majú obe vinutia na jedinom strednom stĺpe jadra

- kruhový – jadro má tvar toroidu a vinutie je nasadené na jeho celom obvode

Podľa typu jadra:

- transformátorový plech

- feritové jadro (vysokofrekvenčné)

- železoprachové

Špeciálne transformátory:

- autotransformátory

- zváracie transformátory

- meracie transformátory

- signálové transformátory

Základné časti transformátora

- Elektrický obvod – tvorí ho vinutie primárnej a sekundárnej cievky. Vznikajú tam straty vo vinutí (tepelné).

- Magnetický obvod – tvorí ho feromagnetické jadro. Vznikajú straty v jadre a to hysterézne straty a straty vírivými prúdmi, čo sú tiež tepelné straty. Z tohto dôvodu je potrebné transformátory chladiť, hlavne vysokonapäťové.

Merania na transformátore

Pred samotným meraním treba poznať základné parametre, ktoré sú uvedené na štítku. A to sú:  1. menovité primárne napätie – U1N (V)

2. menovité sekundárne napätie – U2N (V)

3. menovitý zdanlivý výkon – SN (VA)

4. menovitá frekvencia – fN (Hz)

Z nich vypočítame hodnoty menovitých prúdov primárnej a sekundárnej strany.

I1N=SNU1N                            I2N=SNU2N

6.3.1 Meranie izolačného odporu transformátora

Týmto meraním musíme zistiť stav izolácie medzi vinutiami. Mearanie sa vykonáva špeciálnymi meracími prístrojmi na meranie vysokých odporov (Megmet alebo PU 310)  a to medzi primárom a sekundárom, medzi primárom a jadrom a medzi sekundárom a jadrom. Pre najmenší izolačný odpor platí  vzťah pri teplote 75°C, pretože pri prechode prúdu transformátorom, sa transformátor zohreje na túto teplotu.

Riz

Obr.6.14

Na obr. 6.14 je zapojenie meracieho prístroja.

6.3.2Meranie odporu vinutí cievok transformátora

Pri tomto meraní môžeme využiť všetky vedomosti o meraní odporu -  3. Kapitola. Na meranie odporu vinutí cievok transformátora využijeme tú najjednoduchšiu - priamu metódu merania.  Prepočítame jednosmerný odpor vinutia na teplotu 75°C podľa uvedeného vzťahu.

R75 = *R20 = *R20 ,  pričom R20 je odmeraný odpor ohmmetrom pri teplote 20°C. Meranie uskutočňujeme pre primárne aj pre sekundárne vinutie.

6.3.3Meranie súhlasností vinutí cievok transformátora

Na obr. 6.15 je schéma zapojenia pre toto meranie. Úlohou tohto merania je určiť začiatok a koniec vinutia sekundára.

Obr. 6.15

Podľa štruktúr nakreslených na obr. 6.16, určíme na sekundárnom vinutí kde je začiatok a koniec.

Obr.6.16

Označenie 1, 2 – začiatok vinutia (vyznačený bodkou)

1',2' – koniec vinutia

6.3.4 Meranie transformačného pomeru

Prevod transformátora uvažovaný pri jeho návrhu je daný pomerom závitov.

p=N1N2

Pre prevod ideálneho transformátora platí:

p=U1U2

V reálnom transformátore tento vztah platí len za predpokladu, že transformátorom netečie

prúd. Túto podmienku nemožno v žiadnom prípade dosiahnuť, lebo aj nezatažený transformátor odoberá prúd. Aby bol vplyv magnetizacného prúdu minimalizovaný, treba prevod merať v najstrmšej oblasti magnetizačnej charakteristiky. Pri bežných transformátoroch je to v rozsahu 10 − 70%UN.

Obr.6.17

Pri meraní je transformátor napájaný z regulačného autotransformátora. Schéma zapojenia

je uvedená na obr.7.4. Pre určenie prevodu uskutočníme viacej meraní pri rôznych napätiach, ktoré sú v rozsahu 10 − 70%UN. Za skutočný prevod považujeme strednú hodnotu z prevodov získaných jednotlivými meraniami.

6.3.5 Meranie transformátora naprázdno

Transformátor je stave naprázdno, ak jeho primárne vinutie je pripojené na striedavý

zdroj a sekundárne vinutie nie je zaťažené. Takýto stav vznikne, ak na sekundárne vinutie nie je pripojený spotrebič (záťaž) alebo jeho impedancia je nekonečná alebo sekundárny obvod je prerušený. Sekundárnym vinutím transformátora netečie prúd I2 = 0!

Vlastnosti transformátora v stave naprázdno

Výkon transformátora v stave naprázdno je nulový (P2 = 0, lebo I2 = 0). Napriek tomu

transformátor odoberá zo zdroja príkon P10, ktorý sa spotrebuje na krytie strát. Straty vznikajú vo vinutí (Joulove) a v železe, platí teda vzťah: P10 = ΔPj + ΔPFe . Primárnym vinutím transformátora v stave naprázdno pri menovitom primárnom napätí tečie prúd, ktorý má hodnotu asi 5 – 10% z I1N. Straty vo vinutí sa vypočítajú podľa vzťahu: ∆Pj=R1I102.

Straty vo vinutí sú podstatne menšie ako straty v železe, preto ich môžeme zanedbať. Účinník transformátora v stave naprázdno je malý, jeho hodnota je približne 0,1 - 0,2.

Meranie

Úlohou merania na transformátore v stave naprázdno je odmerať závislosti primárneho

prúdu, príkonu (strát v železe) a účinníka transformátora od primárneho napätia.

Pri meraní použijeme schému zapojenia podľa obr.6.18.

Obr.6.18

Stačí vykonať len jedno meranie pri nominálnej hodnote primárneho napätia U1N.

Účinník transformátora v chode naprázdno vypočítame:

cosφ0=P0I0U10

Z nameraných hodnôt vypočítame impedanciu transformátora naprázdno:

Z0=U10I0

Odpor strát v železe vypočítame:

RFe=Z0cosφ0

Magnetizacná reaktancia je daná vzťahom:

X1m=Z0sinφ0

6.3.6 Meranie transformátora nakrátko

Transformátor je stave nakrátko, ak jeho primárne vinutie je pripojené na striedavý

zdroj a sekundárne vinutie je skratované. Takýto stav vznikne, ak sa zníži impedancia

spotrebiča (záťaže) na nulovú hodnotu alebo sa svorky sekundárneho vinutia premostia. Stav

nakrátko nie je normálny ale poruchový stav. Môže vzniknúť napr. chybnou manipuláciou alebo porušením izolácie. Transformátor má byť pred účinkami skratových prúdov chránený istiacimi prvkami.

Vlastnosti transformátora v stave nakrátko

Primárnym aj sekundárnym vinutím transformátora v stave nakrátko tečú skratové prúdy

I1K a I2K. Pri menovitom primárnom napätí majú tieto prúdy hodnotu podstatne väčšiu (až 25x) ako menovité prúdy transformátora. Napätie na sekundárnej strane je nulové, preto aj výkon transformátora je rovný nule. Príkon transformátora sa vzhľadom na veľkosť skratového prúdu spotrebuje na na krytie strát vo vinutí, straty v železe sú zanedbateľné. Platí teda vzťah: P1K = ΔPj  . Účinník transformátora v stave nakrátko je veľký, jeho hodnota je približne 1.

Aby sme pochopili podstatu merania, je potrebné poznať definíciu dôležitej veličiny –

napätia nakrátko.

Napätie nakrátko transformátora – U1KN – je také napätie pripojené na primárne

vinutie transformátora v stave nakrátko, pri ktorom tečú obidvoma vinutiami

transformátora menovité prúdy. Napätie nakrátko je podstatne menšie ako menovité primárne

napätie, jeho hodnota je približne 5 – 10% z U1N. Veľkosť napätia nakrátko vyjadrená

v percentách z menovitého primárneho napätie udáva charakteristická veličina transformátorov, ktorú udáva výrobca – percentuálne napätie nakrátko. Platí vzťah:

uk%=U1kNU1N.100%

Meranie

Primárne vinutie transformátora pri meraní v stave nakrátko, nie je možné pripojiť na

menovité napätie U1N, pretože by došlo ku poškodeniu transformátora veľkými skratovými

prúdmi. Budeme merať pri zníženom napätí, nastavovať budeme primárny prúd. Príkon, ktorý odoberá transformátor v stave naprázdno Pk sa spotrebuje na krytie jouleových strát v primárnom a sekundárnom vinutí. Straty v železe sú zanedbateľné, pretože transformátor je napájaný zníženým napätím. Pri meraní je transformátor zapojený podľa schémy uvedenej na obr.6.19. Vykonáme len jedno meranie pri nominálnej hodnote primárneho prúdu.

Obr. 6.19

Trvalé skratové prúdy sú prúdy, ktoré tečú vinutiami transformátora v stave nakrátko pri

menovitom napätí U1N. Označíme ich I1KN a I2KN. Tieto prúdy nie je možné namerať, preto ich môžeme iba vypočítať. Pri odvodení vzťahu vychádzame z predpokladu, že impedancia transformátora je konštantná, teda prúd závisí od napätia priamoúmerne.

U1NI1kN=U1kNI1N→I1kN=I1N.U1NU1kN=I1N.U1Nuk%.U1N100=I1N.100uk%→I1kN=100.I1Nuk% A

Analogicky platí aj pre sekundárne vinutie:

I2kN=100.I2Nuk% A

Z odvodeného vzťahu vyplýva, že čím má transformátor menšie percentuálne napätie

nakrátko uK% , tým má väčšie trvalé skratové prúdy v porovnaní s menovitým prúdom.

Účinník transformátora v chode naprázdno určíme:

cosφk=PkIkU2k

Z napätia a prúdu určíme impedanciu transformátora:

Zk=U2kIk

Odpor jouleových strát je daný vzťahom:

Rk=Zkcosφk

Rozptylová reaktancia:

Xk=Zksinφk

6.3.7 Meranie účinnosti transformátora

Účinnosť je definovaná vzťahom:

η=P2P1

Straty v transformátore sú dané rozdielom výkonov:

∆P = P1 – P2

Pri tomto meraní pripojíme primárne vinutie transformátora na menovité napätie U1N

a budeme ho počas celého merania udržiavať na konštantnej hodnote. Na sekundárne vinutie

pripojíme záťaž (reostat) a budeme ním nastavovať prúd I2, tečúci sekundárnym vinutím

transformátora v intervale < 0,75; 1;1,25·I2N >. Merať budeme primárny prúd I1 , sekundárne napätie U2, činný výkon aj príkon. Potom sa účinnosť dá vypočítať.

Na obr.6.20 je schéma zapojenia pre meranie účinnosti transformátora.

Obr.6.20

6.3.8 Stanovenie náhradnej schémy transformátora

Predpokladáme zjednodušenú náhradnú schému transformátora  podľa obr.6.21.

Obr.6.21

RFe  - odpor strát v železe

X1m -  magnetizačná reaktancia

Rk   -  odpor jouleových strát

Xk   -  rozptylová reaktancia

RFe a X1m sú prvky vypočítané pomocou merania naprázdno a Rk a Xk zase prvky vypočítané pomocou merania nakrátko.

Kontrolné otázky pre meranie na transformátore:

- Vysvetlite princíp transformátora a jeho základných častí

- Vysvetlite straty, ktoré vznikajú v transformátore

- Vymenujte základné merania, ktoré sa na transformátore vykonávajú

- Vysvetlite, prečo musíme merať izolačné odpory transformátora. Aké meracie metódy a prístroje sa používajú

- Aké meracie metódy môžeme použiť na meranie jednosmerných odporov vinutí transformátora. Prečo prepočítavame tieto odpory na teplotu 75°C

- Ako meraním zistíte začiatok vinutí transformátora a kedy to potrebujete vedieť

- Vyznačte na obrázkoch orientáciu napätí na jednotlivých vinutiach a vypočítajte celkové napätia, ak sú odmerané hodnoty U1 =  80V , U2 = 20V.

- Definujte transformačný pomer ideálneho transformátora a matematicky zapíšte vzťah pre jeho výpočet cez počet závitov, veľkostí primárneho a sekundárneho napätia a prúdu

- Definujte stav transformátora naprázdno, aké straty na transformátore vznikajú, ako ich môžeme minimalizovať

- Definujte stav transformátora nakrátko, aké straty na transformátore vznikajú, ako ich môžeme minimalizovať

- Definujte účinnosť transformátora a akým spôsobom ju môžeme odmerať

12. Nahreslite zjednodušenú náhradnú  schému transformátora, pomenujte jednotlivé čas-

ti.

7. MERANIE V OBVODOCH S OCHRANOU PRED NEBEZPEČNÝM DOTY-

KOVÝM NAPÄTÍM

7.1 Meranie a skúšanie prúdových chráničov

Norma STN 33 2000-6-61:2004 sa meraním prúdových chráničov  nezaoberá.  Uvedené spôsoby skúšania sú prebrané z firemných katalógov.

7.1.1 Funkčná skúška chrániča

Po zapnutí chrániča obr.7.1  sa zatlačí skúšobné tlačidlo Tl (TEST). Stlačením tlačidla sa umelo vytvorí porucha  a poruchový prúd, ktorý je obmedzený napájacím napätím a hodnotou odporu R testovacieho obvodu v chrániči zabezpečí vypnutie chrániča.

Ak po stlačení tlačidla nedôjde k vypnutiu, je chránič chybný, alebo sú spojené vodiče PE a N za chráničom.

Obr.7.1

7.1.2 Meranie vypínacieho rozdielového prúdu IΔ (obr.7.2)

Po zapnutím prúdového chrániča zatlačíme tlačidlo Tl. Zmenou odporu regulačného rezistora nastavujeme prúd tečúci ampérmetrom dovtedy kým prúdový chránič vypne. Hodnota prúdu nameraná ampérmetrom je vypínací rozdielový prúd. Prúdový chránič vyhovuje, ak nameraný vypínací prúd je menší alebo rovný ako menovitý vypínací rozdielový prúd chrániča IΔ ≤ IΔn.

- Obr.7.2

7.1.3 Meranie vypínacích časov

Meranie vypínacieho času chrániča norma STN 33 2000-6-61:2004 nepredpisuje, ale je možné ho odmerať napríklad pomocou prístroja PU 185.

7.1.4 Meranie dotykového napätia

Dotykové napätie je možné zistiť meraním väčšinou špecializovaných meracích prístrojov (PU 185) alebo výpočtom.

V sieti TT sa dotykové napätie vypočíta z hodnoty vypínacieho rozdielového prúdu, pri ktorom prúdový chránič vypol a odmeranej hodnoty odporu uzemňovača chrániča RA.

Dotykové napätie v sieti TT sa dá vypočítať z nameraných hodnôt napätia U0 pred zatlačením tlačidla a napätia UF po zatlačení tlačidla (Ud = U0 - UF). V sieti TN je nameraná hodnota dotykového napätia veľmi malá (niekoľko desatín voltu), pretože meranie sa uskutočňuje pri malom prúde a dotykové napätie je iba úbytok napätia na malej impedancii ochranného vodiča.

7.2  Meranie impedancie poruchovej slučky

Meranie impedancie poruchovej slučky sa musí vykonať pri rovnakej frekvencii ako je menovitá frekvencia obvodu.

Meranie je možné vykonať napríklad voltamérovou metódou alebo špecializovanými prístrojmi.

7.2.1 Voltampérova metóda (obr.7.3)

Tento spôsob je možné použiť v laboratórnych podmienkach, pretože pri meraní vzniká nebezpečenstvo vzniku úrazu elektrickým prúdom.

Pri meraní postupujeme nasledovne: pri rozpojenom spínači s odmeriame voltmetrom napätie U0. Pri zopnutom spínači nastavíme rezistorom R zaťažovací prúd I, ktorý odmeriame ampérmetrom a voltmetrom odmeriame napätie U1 pri danom zaťažovacom prúde. Impedanciu vypínacej slučky vypočítame pomocou Ohmovho zákona:

Obr.7.3

Zs=ΔUI=U0-U1I

ΔU – úbytok napätia na poruchovej slučke

7.2.2 Meranie špecializovaným prístrojom (obr.7.4)

Pred meraním nastavíme prepínač na meranie impedancie. Vidlicu prístroja zasunieme do zásuvky. Prístroj umožňuje meranie impedancie v kladnej aj zápornej polvlne napätia medzi krajným a ochranným vodičom. Pre meranie impedancie v kladnej polvlne stlačíme tlačidlo ŠTART raz a na displeji sa zobrazí hodnota impedancie v Ω (+1,5 Ω). Pre meranie impedancie v zápornej polvlne stlačíme tlačidlo ŠTART dvakrát alebo viackrát a na displeji sa zobrazí hodnota impedancie v Ω (-1,5Ω).

Obr.7.4